## Сведения о доме
О Т Ч Ё Т
| о выполнении договора | управления | за 2014 год
1. | Общие сведения о многоквартирном доме | 50 лет ОКТЯБРЯ | 60
Вид
1 | Серия, тип проекта | нет
2 | Год ввода в эксплуатацию | 1961
3 | Физический износ | 48%
по сост на 01.01.2013г
4 | Количество этажей | 2
5 | Количество подъездов | 2
6 | Количество квартир | 16
7 | Строительный объём | 2253 | м3
8 | Общая площадь дома | 596.5 | м2
9 | Общая площадь жилых помещений | 553.3 | м2
10 | Общая площадь приватизированных квартир | 5173 | м2
11 | Общая площадь нежилых помещений
| не входящих в состав общего имущества | нет | М2
12 | Площадь нежилых помещений общего пользования :
подвал
| чердак | 343 | м2
| лестничные клетки и коридоры | 42.8 | м2
13 | Площадь земельного участка | 905 | м2
14 | Кадастровый номер земельного участка | 66:44:0101030:96
15 | Дата постановки на кадастровый учет | 2012-07-12

## Результаты техосмотра
2. | результаты технического осмотра общего имущества жилого дома
/осенний осмотр /
№ п/п | Части здания и конструкций | описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние | вывод
1 | Фундаменты | бетонный ленточный | отсутствует отмостка | Устройство отмостки
2 | Цоколь | оштукатуренный | Разрушения шт-го слоя | Ремонт
3 | Стены | кирпичные | Трещины по штукатурному слою | ремонт
4 | Фасад | оштукатуренный | Отслоение штукатурки | Ремонт
5 | Водоотводящие устройства | примыкания | коррозия
6 | Крыша | шиферная | Ветхость шифера, разрушение кирпичных труб | Ремонт по заявкам, ремонт кирпичных труб и примыканий к ним
7 | Перекрытие | деревянное отепленное | Волосные трещины по штукатурному слою | ремонт
8 | Полы в МОП | деревянные | Рассыхание , потертости, загнивание | ремонт
9 | Окна в МОП | деревянные | Рассыхание, загнивание | Смена при необходимости
10 | Двери в МОП | деревянные | Вх. ветхие; тамбурные в 1под-ветхие, 2 п. новые. | Смена ветхих дверей
11 | Лестничные марши | деревянные | потертости | удов.
12 | Подъезды | стены оштукатуренные | Трещины, отслоение штукатурного слоя, | Ремонт. Предыдущий ремонт выполнялся в 2007г.
13 | Благоустройство | асфальт | Провалы | ремонт
14 | Крыльца | бетонные | Разрушение под.2 | Ремонт под.1 произведен в 2014г.
15 | Водопровод |  | Ограниченно работоспособное | Смена подающего трубопровода
16 | Канализация |  | Ограниченно работоспособное | Смена трубопроводов
17 | Отопление |  | Ограниченно работоспособное | Смена подающего трубопровода на чердаке.
18 | Эл. оборудование |  | Ограниченно работоспособное | Текущий ремонт
19 | Отопление |  | Ограниченно работоспособное | Смена подающего труб-да на чердаке.
20 | Эл. оборудование |  | Ограниченно работоспособное | Текущий ремонт

## Отчет о выполненных работах
Отчёт о выполненных работах по статьям
"капитальный ремонт" и "содержание дома"
| ул.50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 60 |  | 2014 год
Выполнение работ по статье "Капитальный ремонт"
№пп | Вид работ | кол-во | Место работ | месяц | сумма,. руб
1 | установка счётчика отопления |  |  | декабрь | 23036
|  |  |  | итого: | 23036
Выполнение работ по статье "Содержание дома"
№пп | Вид работ | кол-во | Место работ | месяц | сумма,. руб
2 | Ремонт и содержание конструктивных элементов
2.1. | сбивание сосулек с крыши |  |  | январь | 100
2.2. | ремонт полов, двери,перегородки |  | под.2 | февраль | 15940
2.3. | устройство крыльца |  |  | сентябрь | 8286
2.4. |  |  |  | итого: | 24326
3 | Ремонт и обслуживание внутридомового
3.1. | инженерного оборудования
3.2. | смена тр.ГВС | 6м+ЗА | кв.10,11,12 | январь | 5227
3.3. | смена стояка отопления | 6,7м+ЗА | кв.16,чердак | февраль | 2672
3.4. | замена стояка ХВС | 4м+2м+ЗА | кв.6 | август | 5443
3.5. | замепна канализационного тройника |  | кв.15 | сентябрь | 1474
3.6. | установка счётчика ГВС |  |  | декабрь | 23036
3.7. | Содержание аварийно-диспетчерской службы, |  |  | 12 месяцев | 10044
выполнение заявок и ППР
|  |  |  | итого: | 47896
Содержание узла учёта
4 | Услуги паспортного стола |  |  | 12 месяцев | 631
5 | Управление домом |  |  | 12 месяцев | 11018
6 | Услуги по начислению и сбору платежей |  |  | 12 месяцев | 7465
| итого по ст.содерж.дома |  |  |  | 91336
| итого по ст.кап.ремонт |  |  |  | 23036
Сводный отчёт по статьям
| Вид | переход с 2013 г. без НДС | начислено 2014 г. с НДС | выполнено 2014 г. | остаток 2014 г | НДС 2014 г
| Капитальный ремонт | 17139 | 2028 | 23036 | -21008 | 0
| Содержание дома | -149 | 61834 | 91336 | -29502 | 0
Ориентировочный расчёт сумм на ремонтные работы по статьям на 2015 г.
| Вид | переход на 2015 г. без НДС | начисления 2015 г | ориентировочная сумма на ремонтные работы 2015 г
| Капитальный ремонт | -3869
| Содержание дома | -29651 | 65314 | -863
-33520
УК Южилкомплекс