## Сведения о доме
О Т Ч Ё Т
| о выполнении договора | управления | за 2014год
1. | Общие сведения о многоквартирном доме | АЗЕВА | 41а
Вид
1 | Серия, тип проекта | нет
2 | Год ввода в эксплуатацию | 1957
3 | Физический износ | 49%
по сост на 01.01.2013г
4 | Количество этажей | 3
5 | Количество подъездов | 3
6 | Количество квартир | 24
7 | Строительный объём | 7551 | м3
8 | Общая площадь дома | 1495.3 | м2
9 | Общая площадь жилых помещений | 1378.1 | м2
10 | Общая площадь приватизированных квартир | 1378.1 | м2
11 | Общая площадь нежилых помещений
| не входящих в состав общего имущества | нет | М2
12 | Площадь нежилых помещений общего пользования :
| подвал | 496.5
| чердак | 590 | м2
| лестничные клетки и коридоры | 117.2 | м2
13 | Площадь земельного участка | 1051 | м2
14 | Кадастровый номер земельного участка | 66:44:0101024:102
15 | Дата постановки на кадастровый учет | 2012-03-01

## Результаты техосмотра
2. | результаты технического осмотра общего имущества жилого дома
/осенний осмотр /
№ п/п | Части здания и конструкций | описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние | вывод
1 | Фундаменты | бутовый | разрушение раствора в швах между блоками, разрушение отмостки | ремонт
2 | Цоколь | оштукатуренный | Отслоение штукатурного слоя. | Ремонт
3 | Стены | шлакоблочные | Выветривание раствора, | ремонт
4 | Фасад | оштукатуренный | Отслоение штукатурного слоя | ремонт
5 | Водоотводящие устройства | водосточные трубы | Поражение коррозией | смена водосточный труб
6 | Крыша | шиферная | Разрушение карниза, поражены коррозией желоба и свесы | Смена желобов и свесов, ремонт карниза
7 | Перекрытие | деревянные оштукатуренное | Трещины в штукатурном слое | удов.
8 | Полы в МОП | бетонные | удов.
9 | Окна в МОП | деревянные | удов.
10 | Двери в МОП | деревянные | рассыхания | удов.
11 | Лестничные марши | ж.бетонные | сколы | удов.
12 | Подъезды | стены оштукатуренные | удов. | Предыдущий ремонт выполнялся в 2010г.
13 | Благоустройство | асфальт | удов.
14 | Крыльца | бетонные | удов.
15 | Вход в подвал |  | удов.
16 | Подвал |  | удов. | удов.
17 | Водопровод |  | исправное | исправное
18 | Канализация |  | исправное | исправное
19 | Отопление |  | Ограниченно работоспособное | Смена подающего трубопровода
20 | Эл. оборудование |  | Ограниченно работоспособное | Текущий ремонт

## Отчет о выполненных работах
Отчёт о выполненных работах по статьям
"капитальный ремонт" и "содержание дома"
| ул.АЗЕВА, 41а | 2014 год
Выполнение работ по статье "Капитальный ремонт"
№пп | Вид работ | кол-во | Место работ | месяц | сумма, руб
1 | установка сч ГВС |  |  | декабрь | 23036
|  |  |  | итого: | 23036
Выполнение работ по статье "Содержание дома"
| Вид работ | кол-во | Место работ | месяц | сумма, руб
2 | Ремонт и содержание конструктивных элементов
2.1. | закрепление ливнестока |  | под.2 | июнь | 359
2.2. | ремонт кровли |  | кв.14 | август | 3652
| чистка водосточных труб |  |  | ноябрь | 2760
|  |  |  | итого: | 6771
3 | Ремонт и обслуживание внутридомового
инженерного оборудования
3.1. | замена вентиля на вводе ГВС |  |  | июль | 352
3.2. | замена запорной арматуры на отоплении |  |  | июль | 9670
3.3. | замена стояка канализации |  |  | ноябрь | 6281
3.4. | Содержание аварийно-диспетчерской службы, |  |  | 12 месяцев | 10654
3.5. | выполнение заявок и ППР
|  |  |  | итого: | 26957
4 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий
4.1. | проездной |  |  | янв-дек | 8280
|  |  |  | итого: | 8280
5 | Содержание узла учёта
5.1. | обслуживаниу СКУ Тепловой энергии |  |  | июль-дек | 12000
|  |  |  | итого: | 12000
6 | Услуги паспортного стола |  |  | 12 месяцев | 1571
7 | Управление домом |  |  | 12 месяцев | 27424
8 | Услуги по начислению и сбору платежей |  |  | 12 месяцев | 15434
| итого по ст.содерж.дома |  |  |  | 98437
| итого по ст.кап.ремонт |  |  |  | 23036
Сводный отчёт по статьям
| Вид | переход с 2013 г. без НДС | начислено 2014 г. с НДС | выполнено 2014 г. | остаток 2014 г | НДС 2014 г
| Капитальный ремонт | 3950 | 28234 | 23036 | 5198 | 935.64
| Содержание дома | 36355 | 151750 | 98437 | 53313 | 9596.34
Ориентировочный расчёт сумм на ремонтные работы по статьям на 2015 г.
| Вид | переход на 2015 г. без НДС | начисления 2015 г | ориентировочная сумма на ремонтные работы 2015 г
| Капитальный ремонт | 8212.36
| Содержание дома | 80071.66 | 162561 | 169564.52
| ИТОГО | 88284.02 |  | ,
УК Южилкомплекс