Редакция от 1 окт 2015

# Перечень обязательных к применению национальных стандартов и сводов правил (их частей) для соблюдения требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений

Приведен перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Данный перечень утвердило Правительство РФ своим постановлением от 26 декабря 2014 г. № 1521 (в редакции постановления Правительства РФ от 29 сентября 2015 г. № 1033).

|  | Номер (обозначение) | Название | Обязательные к применению части |
| --- | --- | --- | --- |
| Разделы и приложения | Подразделы, пункты (абзацы), таблицы (позиции) |
| 1. | ГОСТ 27751-2014 | Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения | раздел 1 | пункт 1.2 |
| раздел 3 | все |
| раздел 4 | пункты 4.1, 4.2 |
| раздел 5 | все, за исключением пункта 5.2.6 |
| раздел 6 | все, за исключением пункта 6.1.1 |
| разделы 7–13 | все |
| 2. | ГОСТ 31937-2011 | Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния | раздел 1 | – |
| раздел 6 | пункты 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, 6.4.18, 6.4.19, 6.4.20 |
| приложения Б, В, К, Л | – |
| 3. | СП 14.13330.2014 | СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» | раздел 1 | – |
| раздел 4 | все |
| раздел 5 | пункты 5.1, 5.2.1, 5.3–5.20 |
| раздел 6 | пункты 6.1.1–6.8.19, 6.9.1, 6.9.2, 6.9.4, 6.9.5, 6.10.1–6.17.14, 6.18.2 |
| раздел 7 | все, за исключением пункта 7.4.1 |
| раздел 8 | подраздел 8.1, пункты 8.2.1–8.3.6, 8.4.1, 8.4.3, 8.4.5–8.4.13, 8.4.17–8.4.21, 8.4.23–8.4.25, 8.4.27–8.4.29, 8.4.31, 8.4.32, 8.4.34 |
| раздел 9 | пункты 9.1.1–9.1.3, 9.2.1–9.2.10, 9.3.1–9.3.3, 9.3.5–9.3.10 |
| 4. | СП 15.13330.2012 | СНиП II-22-81* «Каменные и армокаменные конструкции» | раздел 1 | – |
| раздел 4 | пункт 4.4 |
| разделы 6–10 | все |
| 5. | СП 16.13330.2011 | СНиП II-23-81* «Стальные конструкции» | разделы 1, 4–6 | все |
| раздел 7 | все, за исключением пункта 7.3.3 |
| раздел 8 | все, за исключением пунктов 8.5.1, 8.5.9 |
| разделы 9–14 | все |
| раздел 15 | все, за исключением пункта 15.5.3 |
| разделы 16–18 | все |
| приложения Д, Е, Ж | – |
| 6. | СП 17.13330.2011 | СНиП II-26-76 «Кровли» | раздел 1 | – |
| раздел 4 | пункты 4.1–4.3, 4.5, 4.6, 4.8, 4.10–4.13, 4.15 |
| раздел 5 | все, за исключением пунктов 5.19, 5.30 |
| разделы 6–8 | все |
| раздел 9 | пункты 9.3, 9.5–9.7, 9.9–9.14 |
| 7. | СП 18.13330.2011 | СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий» | раздел 1 | пункт 1.1 |
| раздел 4 | пункты 4.4, 4.10, 4.14, 4.16, 4.17, 4.22 |
| раздел 5 | пункты 5.37, 5.38, 5.41, 5.42, 5.44–5.46, 5.63, 5.72, 5.74, 5.75 |
| раздел 6 | пункты 6.4, 6.9–6.15, 6.17, 6.21, 6.22 |
| 8. | СП 19.13330.2011 | СНиП II-97-76 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий» | раздел 1 | пункт 1.1 |
| раздел 4 | пункты 4.2, 4.6, 4.10, 4.12, 4.14–4.16, 4.18 |
| раздел 5 | пункт 5.20 |
| раздел 6 | пункты 6.5, 6.9 |
| 9. | СП 20.13330.2011 | СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» | раздел 1 | пункт 1.1 |
| разделы 4, 6–15 | все |
| приложения В–Е | – |
| 10. | СП 21.13330.2012 | СНиП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах» | раздел 1 | – |
| раздел 4 | пункты 4.3–4.7, 4.10, 4.11, 4.14–4.16 |
| раздел 5 | пункты 5.1.3–5.1.9, 5.3.1–5.3.4, 5.3.6, 5.4.1, 5.4.5–5.4.8, 5.5.1–5.5.3, 5.5.6–5.5.8, 5.5.10, 5.5.12, 5.5.14, 5.5.16 |
| раздел 6 | пункты 6.1.5, 6.3.1, 6.4.3, 6.4.13, 6.4.15, 6.4.22 |
| 11. | СП 22.13330.2011 | СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» | раздел 1 | – |
| раздел 4 | пункты 4.2, 4.4, 4.8, 4.12, 4.20 |
| раздел 5 | пункты 5.1.3, 5.1.7, 5.2.1–5.2.4, 5.2.6, 5.3.16, 5.3.17, 5.4.1–5.4.3, 5.4.12, 5.4.14, 5.4.15, 5.5.3–5.5.7, 5.5.9, 5.5.10, 5.6.3, 5.6.5–5.6.9, 5.6.13, 5.6.16, 5.6.25, 5.6.26, 5.7.1, 5.7.3–5.7.14, 5.8.1–5.8.13 |
| раздел 6 | пункты 6.1.1–6.13.7 |
| раздел 7 | все |
| раздел 9 | пункты 9.1, 9.2, 9.4, 9.5, 9.9, 9.11, 9.12, 9.14–9.19, 9.21–9.38 |
| раздел 10 | пункты 10.1–10.3, 10.5, 10.6, 10.8, 10.10–10.17 |
| раздел 11 | пункты 11.2, 11.3, 11.4, 11.9, 11.12, 11.13, 11.16, 11.17, 11.18, 11.22, 11.23, 11.24 |
| раздел 12 | пункты 12.4, 12.8 |
| приложения Л, М | – |
| 12. | СП 23.13330.2011 | СНиП 2.02.02-85* «Основания гидротехнических сооружений» | раздел 1 | – |
| раздел 4 | пункты 4.7–4.10 |
| разделы 7–14 | все |
| приложения В, Г | – |
| 13. | СП 24.13330.2011 | СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты» | раздел 1 | – |
| раздел 4 | пункты 4.1–4.4, 4.7–4.10 |
| раздел 5 | пункты 5.10, 5.11 |
| раздел 6 | пункты 6.7–6.11 |
| раздел 7 | пункты 7.1.1–7.1.10, 7.1.12–7.1.16, 7.2.1–7.6.12 |
| раздел 8 | пункты 8.8–8.10, 8.11, 8.13–8.15, 8.17–8.19 |
| раздел 9 | пункты 9.2–9.15, 9.17, 9.19 |
| раздел 10 | пункты 10.3–10.7 |
| раздел 11 | пункты 11.5–11.9, 11.12, 11.13 |
| раздел 12 | пункты 12.2–12.12, 12.15 |
| раздел 13 | пункты 13.6, 13.7 |
| раздел 14 | пункты 14.2–14.7 |
| раздел 15 | пункты 15.3–15.8 |
| 14. | СП 25.13330.2012 | СНиП 2.02.04-88 «Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах» | раздел 1 | – |
| раздел 4 | пункты 4.2, 4.4, 4.5 |
| раздел 5 | пункты 5.5–5.8 |
| раздел 6 | пункты 6.1.2–6.1.3, 6.3.1–6.3.14, 6.5.7 |
| раздел 7 | пункты 7.1.1, 7.2.6, 7.2.8–7.2.12, 7.2.15–7.2.17, 7.3.1–7.4.6 |
| разделы 8, 9, 10, 11, 12 | все |
| раздел 13 | пункты 13.3. 13.6–13.8 |
| раздел 14 | пункты 14.1, 14.3–14.11, 14.16–14.19 |
| раздел 15 | пункты 15.2, 15.5–15.8 |
| раздел 16 | все |
| приложения Г, Д, Е | – |
| 15. | СП 26.13330.2012 | СНиП 2.02.05-87 «Фундаменты машин с динамическими нагрузками» | разделы 1, 4–7 | все |
| 16. | СП 28.13330.2012 | СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии» | раздел 1 | – |
| раздел 5 | все, за исключением пункта 5.5.5 |
| раздел 6 | пункты 6.4–6.13 |
| разделы 7–8 | все |
| раздел 9 | все, за исключением пункта 9.3.8 |
| раздел 10 | все |
| раздел 11 | пункты 11.1, 11.2, 11.5–11.9 |
| приложения Б–Г, Ж, Л, Р, У, Х, Ч | – |
| 17. | СП 29.13330.2011 | СНиП 2.03.13-88 «Полы» | раздел 1 | пункт 1.1 |
| раздел 4 | пункт 4.15 |
| раздел 5 | пункты 5.11–5.13, 5.15, 5.21, 5.25 |
| 18. | СП 30.13330.2012 | СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» | раздел 1 | все |
| раздел 4 | пункт 4.1 |
| раздел 5 | пункты 5.1.1–5.1.6, абзацы 1 и 10 пункта 5.2.2, пункты 5.2.7–5.2.11, 5.3.1, 5.3.2, 5.4.13, 5.4.14, 5.4.16, 5.4.17, 5.5.1–5.6.8 |
| раздел 6 | все, за исключением пункта 6.4.15 |
| раздел 7 | пункты 7.1.1, 7.1.2, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.7, 7.1.9–7.1.11, 7.2.1, 7.2.5, 7.3.1, 7.3.3, 7.3.5, 7.3.8, 7.3.10, 7.3.12, 7.3.14, 7.3.15, 7.3.17, 7.3.18–7.3.20, 7.4.1, 7.4.6–7.4.9 |
| раздел 8 | пункты 8.1.2, 8.1.3, 8.2.1–8.4.5, 8.5.2–8.5.7, 8.6.2, 8.6.14 |
| раздел 9 | все |
| раздел 10 | пункты 10.1, 10.2, 10.8 |
| 19. | СП 31.13330.2012 | СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» | раздел 1 | – |
| раздел 4 | пункт 4.3 |
| раздел 5 | пункт 5.10 |
| раздел 7 | пункт 7.6 |
| раздел 8 | пункты 8.10, 8.84–8.86 |
| раздел 9 | пункты 9.2, 9.15, 9.112, 9.113, 9.117, 9.118, 9.127–9.130, 9.132, 9.155, 9.160, 9.179, 9.182, 9.183 |
| раздел 11 | пункты 11.8, 11.52, 11.53, 11.56, 11.57 |
| раздел 12 | пункт 12.3 |
| раздел 14 | пункты 14.39, 14.42 |
| раздел 15 | пункты 15.3, 15.4, 15.5, 15.9, 15.10, 15.13, 15.22, 15.28, 15.29, 15.30, 15.36–15.40 |
| раздел 16 | пункты 16.1–16.3, 16.5, 16.10, 16.14–16.17, 16.19–16.23, 16.31–16.48, 16.58–16.67, 16.92–16.128 |
| 20. | СП 32.13330.2012 | СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» | раздел 1 | – |
| раздел 4 | пункты 4.8, 4.9, 4.11, 4.12 |
| раздел 5 | пункт 5.1.1–5.1.10 |
| раздел 6 | пункты 6.7.1, 6.7.2, 6.8.2 |
| раздел 7 | пункты 7.1.1, 7.6.1–7.7.7 |
| раздел 8 | пункты 8.1.1, 8.2.1, 8.2.19, 8.2.20 |
| раздел 9 | пункты 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.9, 9.2.14.1 |
| раздел 10 | пункты 10.1.3, 10.2.9 |
| раздел 11 | пункты 11.1.1, 11.1.2, 11.1.4, 11.2.1, 11.2.2 |
| раздел 12 | все |
| 21. | СП 33.13330.2012 | СНиП 2.04.12-86 «Расчет на прочность стальных трубопроводов» | разделы 1, 5–9 | все |
| 22. | СП 34.13330.2012 | СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» | раздел 1 | – |
| раздел 7 | пункты 7.1–7.5, 7.25–7.35, 7.40–7.63 |
| раздел 8 | пункты 8.1–8.5, 8.7–8.14, 8.16, 8.17, 8.19–8.38 |
| раздел 9 | пункт 9.5 |
| раздел 10 | пункты 10.4–10.13, 10.17–10.22 |
| раздел 11 | пункты 11.6, 11.8, 11.13 |
| раздел 12 | все, за исключением пункта 12.21 |
| 23. | СП 35.13330.2011 | СНиП 2.05.03-84* «Мосты и трубы» | разделы 1, 5 | – |
| раздел 6 | все, за исключением пунктов 6.12, 6.23 |
| раздел 7 | пункты 7.1–7.48, 7.117–7.186 |
| раздел 8 | пункты 8.1–8.8, 8.110, 8.111, 8.113–8.136, 8.160–8.189 |
| раздел 9 | пункты 9.1–9.18, 9.37–9.47 |
| раздел 10 | пункты 10.1–10.5, 10.44–10.87 |
| раздел 11 | пункты 11.1–11.3, 11.20–11.26 |
| приложения А, Б, Г, Е, Ж, К, М, Н, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ш, Щ, Э, Ю, Я | – |
| приложения 1–5 | – |
| 24. | СП 36.13330.2012 | СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» | раздел 1 | пункт 1.1 |
| раздел 5 | пункты 5.5–5.6 |
| раздел 7 | пункты 7.6–7.10, 7.15–7.18, 7.20, 7.22, 7.24, 7.25 |
| раздел 8 | пункты 8.1.3, 8.2.6, 8.2.11 |
| раздел 10 | пункты 10.2.1–10.3.7 |
| разделы 11–14, 16 | все |
| раздел 17 | пункты 17.1.1–17.1.21 |
| 25. | СП 37.13330.2012 | СНиП 2.05.07-91* «Промышленный транспорт» | раздел 1 | – |
| раздел 5 | пункты 5.2.9–5.2.11, 5.3.9, 5.3.10, 5.3.15, 5.3.16, 5.4.1–5.5.27, 5.6.19 (за исключением абз. 1 п. 5.6.19), пункты 5.7.1–5.7.10, первое предложение пункта 5.9.4, абзацы 1 и 4 пункта 5.9.6, абзацы 2–5 пункта 5.9.7, пункты 5.11.8, 5.12.15, 5.12.20, 5.12.28, 5.14.1–5.14.39, 5.17.2 |
| раздел 6 | пункты 6.2.3, 6.3.1–6.3.34, 6.5.1–6.5.15, 6.7.1–6.7.6, 6.10.1–6.10.10, 6.12.1–6.12.9 |
| раздел 7 | пункты 7.3.1–7.6.12, 7.10.4 |
| раздел 8 | пункт 8.7.2 |
| раздел 9 | пункты 9.1.4, 9.2.1–9.2.7, 9.4.4, 9.4.8, 9.4.13, 9.4.14, 9.5.1–9.6.8 |
| раздел 10 | пункты 10.4.9, 10.4.10, 10.7.3, 10.7.4, 10.8.1–10.8.11 |
| раздел 11 | пункт 11.3.1 |
| 26. | СП 38.13330.2012 | СНиП 2.06.04-82* «Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)» | разделы 1, 4–7 | все |
| 27. | СП 39.13330.2012 | СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых материалов» | разделы 1, 4–8 | все |
| 28. | СП 40.13330.2012 | СНиП 2.06.06-85 «Плотины бетонные и железобетонные» | разделы 1, 4–8 | все |
| 29. | СП 41.13330.2012 | СНиП 2.06.08-87 «Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений» | раздел 1 | – |
| раздел 5 | пункты 5.5–5.8, 5.13–5.28, 5.30–5.35 |
| раздел 6 | пункты 6.1, 6.1.1, 6.2, 6.6–6.8, 6.10–6.13, 6.15–6.22, 6.26–6.31 |
| разделы 7–10 | все |
| 30. | СП 42.13330.2011 | СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» | раздел 1 | пункт 1.1 |
| раздел 4 | все |
| раздел 5 | все за исключением пунктов 5.4, 5.7 |
| раздел 6 | все, за исключением пункта 6.3 |
| раздел 8 | пункты 8.2–8.6, 8.8, 8.9, 8.12–8.20, 8.24–8.26 |
| раздел 9 | все |
| раздел 10 | пункты 10.1–10.5 |
| раздел 11 | пункты 11.1–11.24, 11.25 (таблица 10, за исключением примечания 4), 11.26, 11.27 |
| раздел 12 | все, за исключением пункта 12.33 |
| разделы 13, 14 | все |
| 31. | СП 43.13330.2012 | СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий» | раздел 1 | все |
| раздел 4 | пункты 4.6, 4.17 |
| раздел 5 | пункты 5.3.5, 5.3.7–5.3.14, 5.4.11–5.4.26 |
| раздел 6 | пункты 6.1.8, 6.1.19, 6.1.22, 6.1.30, 6.1.31, 6.1.47, 6.2.10 |
| раздел 7 | пункты 7.1.9, 7.1.10, 7.2.8, 7.2.9, 7.2.10, 7.3.23, 7.3.26–7.3.28, 7.3.29, 7.3.30, 7.3.33–7.3.56, 7.4.8, 7.4.11 |
| раздел 8 | пункты 8.1.7, 8.2.11, 8.2.17, 8.3.10, 8.3.11, 8.3.15–8.3.25, 8.4.5, 8.5.6 |
| раздел 9 | пункты 9.1.21, 9.1.34, 9.1.37, 9.2.12, 9.3.24, 9.3.26, 9.3.29, 9.3.33, 9.3.39, 9.3.47, 9.3.49, 9.4.3, 9.5.9 |
| 32. | СП 45.13330.2012 | СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» | раздел 1 | – |
| раздел 6 | пункты 6.1.10, 6.1.12, 6.1.14, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.19, 6.1.21 |
| раздел 8 | пункты 8.3, 8.19 |
| раздел 10 | все |
| раздел 11 | пункты 11.30, 11.43 |
| раздел 12 | пункт 12.7.5, таблица 12.1, пункт 12.8.18, позиция 2 таблицы 12.2 |
| раздел 14 | пункт 14.1.29, таблица 14.4 |
| раздел 15 | пункт 15.7 |
| раздел 16 | пункт 16.4.10 |
| раздел 19 | пункт 19.19, таблица 19.1 |
| 33. | СП 46.13330.2012 | СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы» | раздел 1 | – |
| раздел 7 | пункты 7.6, 7.9, 7.40, 7.51 |
| раздел 8 | пункты 8.9, 8.21 |
| раздел 9 | пункты 9.17, 9.73 |
| раздел 10 | пункты 10.57–10.59, 10.61, 10.78 |
| раздел 11 | пункты 11.9, 11.30 |
| раздел 13 | пункт 13.8 |
| 34. | СП 47.13330.2012 | СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» | раздел 1 | пункт 1.1 |
| раздел 4 | пункты 4.8, 4.12–4.15, 4.17, 4.19, первое и третье предложения пункта 4.22 |
| раздел 5 | пункты 5.1.1.2, 5.1.1.5–5.1.1.7, 5.1.1.9, 5.1.1.16–5.1.1.19, 5.1.2.5, 5.1.2.8, 5.1.2.13, 5.1.3.1.2, 5.1.3.4.2, 5.1.3.4.3, 5.1.3.5.4, 5.1.4.4, 5.1.4.5, 5.1.6.2, 5.1.6.4, 5.1.6.8, 5.4.4, подраздел 5.6 |
| раздел 6 | пункты 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.2, 6.3.3, абзац последний пункта 6.3.5, пункты 6.3.6–6.3.8, 6.3.15, 6.3.17, 6.3.21, 6.3.23, 6.3.26, 6.3.28–6.3.30, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.8, 6.7.1–6.7.5 |
| раздел 7 | пункты 7.1.6, 7.4.5, 7.4.6, 7.6.1–7.6.5 |
| раздел 8 | пункты 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, 8.3.3, 8.4.2, 8.4.3, 8.5.1–8.5.4 |
| приложения А, Б, В, Г | – |
| 35. | СП 50.13330.2012 | СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» | раздел 1 | – |
| раздел 4 | пункты 4.3, 4.4 |
| раздел 5 | пункты 5.1, 5.2, 5.4–5.7 |
| раздел 6 | пункт 6.8 |
| раздел 7 | пункт 7.3 |
| раздел 8 | подпункты «а» и «б» пункта 8.1 |
| раздел 9 | пункт 9.1 |
| приложение Г |  |
| 36. | СП 51.13330.2011 | СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» | раздел 1 | – |
| раздел 4 | пункты 4.2–4.5 |
| раздел 5 | все |
| раздел 6 | пункты 6.1, 6.3 |
| разделы 7, 8, 9 | пункты 9.1–9.6, 9. 17–9.21 |
| раздел 10 | пункты 10.1, 10.3–10.16 |
| раздел 11 | пункты 11.1–11.21, 11.26 |
| раздел 12 | все |
| 37. | СП 52.13330.2011 | СНиП 23-05-95* «Естественное и искусственное освещение» | раздел 1 | пункты 1.1, 1.2 |
| разделы 4–6 | все |
| раздел 7 | пункты 7.1–7.35, 7.37, 7.38, 7.40, 7.45–7.86, 7.101–7.122 |
| приложение К | – |
| 38. | СП 54.13330.2011 | СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» | раздел 1 | пункт 1.1 |
| раздел 4 | пункты 4.3–4.7, абзацы 3–6 пункта 4.8, пункты 4.9, 4.10 (за исключением слов «все предприятия, а также магазины с режимом функционирования после 23 ч»), 4.11, 4.12 |
| раздел 5 | пункты 5.5, 5.8 |
| раздел 6 | пункты 6.2, 6.5–6.8 |
| раздел 7 | пункты 7.1.2, 7.1.4–7.1.14, абзац 2 пункта 7.1.15, пункты 7.2.1–7.2.15, 7.3.6–7.3.10, 7.4.2, 7.4.3, 7.4.5, 7.4.6 |
| раздел 8 | пункты 8.2–8.7, 8.11–8.13 |
| раздел 9 | пункты 9.2–9.4, 9.6, 9.7, 9.10–9.12, 9.16, 9.18–9.20, 9.22, 9.23, 9.25–9.28, 9.31, 9.32 |
| раздел 10 | пункт 10.6 |
| раздел 11 | пункты 11.3, 11.4 |
| 39. | СП 56.13330.2011 | СНиП 31-03-2001 «Производственные здания» | раздел 1 | все |
| раздел 4 | пункты 4.5, абзац последний пункта 4.6, пункт 4.11 |
| раздел 5 | пункты 5.1, 5.4, 5.7–5.9, 5.11–5.12, 5.15–5.20, 5.23–5.26, 5.29, 5.30, 5.33, 5.34, 5.36 |
| 40. | СП 58.13330.2012 | СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. Основные положения» | разделы 1, 4–8 | все |
| приложения А, Б, Г, Д, Е | – |
| 41. | СП 59.13330.2012 | СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» | раздел 1 | пункты 1.1–1.6 |
| раздел 2 | – |
| раздел 4 | пункты 4.1.2–4.1.11, абзацы 1–5 пункта 4.1.12, пункты 4.1.14–4.1.16, абзац 1 пункта 4.1.17, пункты 4.2.1–4.2.4, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.3–4.3.5, 4.3.7 |
| раздел 5 | пункты 5.1.1–5.1.3, абзацы 1–3 и 5 пункта 5.1.4, абзац 1 пункта 5.1.5, пункты 5.1.6–5.1.8, 5.2.1–5.2.4, 5.2.6–5.2.11, 5.2.13, абзацы 1 и 2 пункта 5.2.14, пункты 5.2.15–5.2.17, абзац 1 пункта 5.2.19, пункты 5.2.20–5.2.27, 5.2.29–5.2.32, абзац 2 пункта 5.2.33, пункты 5.2.34, 5.3.1–5.3.9, 5.4.2, 5.4.3, 5.5.1, 5.5.2, абзац 1 пункта 5.5.3, пункты 5.5.4–5.5.7 |
| Разделы 6–8 | все |
| приложение Г | – |
| 42. | СП 60.13330.2012 | СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» | раздел 1 | все |
| раздел 4 | все, за исключением пункта 4.7 |
| раздел 5 | все, за исключением пункта 5.3 |
| раздел 6 | подразделы 6.1 (п. 6.1.2–6.1.4), 6.2 (п. 6.2.4, 6.2.5, 6.2.8–6.2.10), 6.3 (п. 6.3.3–6.3.8), 6.4 (п. 6.4.1, 6.4.5, 6.4.7–6.4.9, 6.4.11, 6.4.14), 6.5 (п. 6.5.8) |
| раздел 7 | пункты 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5–7.1.10, 7.1.12, 7.1.18, 7.2.1–7.3.5, 7.4.1–7.4.4, 7.4.6, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.5, 7.5.11, 7.6.1–7.6.5, 7.9.4–7.9.16, 7.10.2, 7.10.3, 7.10.6, 7.10.7, 7.11.1–7.11.14 |
| раздел 8 | все |
| раздел 9 | пункты 9.5, 9.7–9.14, 9.16, 9.23 |
| раздел 10 | все |
| раздел 11 | пункты 11.4.3–11.4.7 |
| раздел 12 | все |
| раздел 13 | пункты 13.3–13.7 |
| раздел 14 | пункты 14.1, 14.2 |
| приложения А–Д, Ж, И, К | – |
| 43. | СП 61.13330.2012 | СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» | раздел 1 | – |
| раздел 5 | пункты 5.9, 5.18, 5.19 |
| 44. | СП 62.13330.2011 | СНиП 42-01-2012 «Газораспределительные системы» | раздел 1 | – |
| раздел 4 | пункты 4.12–4.14, 4.2, 4.5, 4.6, 4.10 |
| раздел 5 | пункты 5.1.2–5.1.4, 5.1.8, 5.2.1, 5.2.4, 5.3.2–5.3.5, 5.4.1–5.4.4, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.6.1–5.6.7, 5.7.2 |
| раздел 6 | пункты 6.2.3, 6.3.2–6.3.5, 6.4.1–6.4.4, 6.5.8, 6.5.9, 6.5.11, 6.5.13 |
| раздел 7 | пункты 7.1, 7.2, 7.4, 7.6–7.9 |
| раздел 8 | пункты 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, 8.2.2–8.2.4 |
| раздел 9 | пункты 9.1.2, 9.1.6, 9.1.7, 9.3.2–9.3.4, 9.4.2–9.4.4, 9.4.7, 9.4.8, 9.4.15–9.4.17, 9.4.21–9.4.24 |
| раздел 10 | все, за исключением пункта 10.4.1 |
| 45. | СП 63.13330.2012 | СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения» | разделы 1, 4–10 | все |
| раздел 11 | пункты 11.1.2–11.1.5, 11.2.1–11.2.3, 11.2.6–11.2.8, 11.4.2–11.4.6, 11.5.2 |
| разделы 12, 13 | все |
| 46. | СП 64.13330.2011 | СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции» | раздел 1 | пункт 1.1, 1.2, 1.7 |
| раздел 4 | пункты 4.2–4.4, 4.11 |
| разделы 5, 6, 7, 8, | все |
| приложение Е | – |
| 47. | СП 70.13330.2012 | СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» | раздел 1 | пункт 1.1 |
| раздел 3 | пункты 3.3, 3.5, 3.6, 3.20, 3.23 |
| раздел 4 | пункты 4.5.1, 4.5.3, подразделы 4.6, 4.9, пункты 4.10.6, 4.10.7, 4.12.1–4.12.3, 4.14.1–4.15.4, пункты 4.16.6, 4.19.11 |
| раздел 5 | пункты 5.2.3–5.2.6, 5.3.3, 5.3.6, 5.3.12, 5.3.13, 5.4.1–5.4.3, 5.11.1–5.11.17, 5.12.2–5.12.5, 5.16.4, 5.16.10, 5.16.11, 5.16.19–5.16.21, 5.16.24, 5.17.6, 5.17.8, 5.18.3, 5.18.8, 5.18.15, 5.18.16, 5.18.20 |
| раздел 6 | пункты 6.1.2, 6.1.7, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.11, 6.2.15, 6.3.1–6.6.3 |
| раздел 7 | пункты 7.3.23, 7.4.13, 7.6.19 |
| раздел 8 | пункт 8.1.7 |
| раздел 9 | пункты 9.1.4, 9.1.9, 9.2.9, 9.3.1, 9.11.1–9.12.5, 9.14.1–9.14.3, 9.16.1–9.16.7, 9.18.1–9.18.5 |
| раздел 10 | все |
| 48. | СП 78.13330.2012 | СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» | раздел 1 | – |
| раздел 4 | пункт 4.2 |
| раздел 6 | пункт 6.6 |
| раздел 12 | пункт 12.5.3 |
| 49. | СП 79.13330.2012 | СНиП 3.06.07-86 «Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний» | разделы 1, 4–9 | все |
| раздел 10 | пункты 10.3–10.5 |
| 50. | СП 86.13330.2014 | СНиП III-42-80* «Магистральные трубопроводы» | раздел 1 | все |
| раздел 6 | пункты 6.4.1–6.4.23 |
| раздел 8 | пункты 8.6.1, 8.6.2, 8.6.4 |
| раздел 9 | пункты 9.11.1–9.11.42 |
| раздел 10 | пункт 10.5.4 |
| раздел 11 | пункты 11.2.5, 11.5.1–11.6.12 |
| раздел 14 | пункт 14.3.1 |
| раздел 18 | пункты 18.1.4, 18.5.1–18.5.2, 18.6.3 |
| раздел 19 | пункты 19.3.1, 19.3.2, 19.3.6, 19.3.7, 19.3.12, 19.3.13, 19.5.2, 19.5.4, 19.5.6–19.5.11, 19.5.13 |
| раздел 23 | все |
| 51. | СП 88.13330.2014 | СНиП II-11-77* «Защитные сооружения гражданской обороны» | раздел 1 | все |
| раздел 4 | пункты 4.1, 4.8–4.10, 4.14, 4.22 |
| раздел 5 | пункты 5.1, 5.2.1–5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.1, 5.3.4, 5.3.6, 5.4.1–5.4.12, 5.5.1, 5.6.6, 5.6.7 |
| раздел 6 | пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.6, 6.1.8, 6.2.1–6.2.4, 6.2.6–6.2.8 |
| разделы 7, 9, 10 | все |
| раздел 11 | пункты 11.1.5, 11.2.1–11.2.6, 11.3.2, 11.3.5, 11.3.8, 11.3.9 |
| раздел 12 | пункты 12.1–12.3 |
| раздел 13 | все |
| раздел 14 | пункты 14.1, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.9 |
| раздел 15 | пункты 15.3.1, 15.3.2, 15.3.6 |
| приложение В | – |
| 52. | СП 89.13330.2012 | СНиП II-35-76 «Котельные установки» | раздел 1 | пункты 1.1, 1.2 |
| раздел 4 | все |
| раздел 5 | пункты 5.4, 5.8, 5.13, 5.18 |
| раздел 6 | пункты 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 6.10, 6.15, 6.16, 6.20–6.44 |
| раздел 7 | абзацы 1 и 2 пункта 7.2, пункты 7.3–7.11, абзацы 1–3 пункта 7.12 |
| разделы 8, 9 | все |
| раздел 10 | пункты 10.1.1–10.1.14, 10.2.1–10.2.18, 10.6.1–10.6.9 |
| раздел 11 | пункты 11.6, 11.8, 11.16, 11.18, 11.21, 11.22, 11.26, 11.29, 11.30 |
| раздел 12 | пункты 12.2, 12.4–12.6, 12.11–12.13, 12.16–12.35 |
| раздел 13 | пункты 13.1–13.80 |
| раздел 14 | пункты 14.1, 14.2, 14.8, 14.12, 14.16, 14.17, 14.21, 14.24, 14.28 |
| раздел 15 | пункты 15.1, 15.3, 15.4, 15.7–15.16, 15.20, 15.22–15.25, 15.29–15.40, 15.42, 15.47–15.62 |
| раздел 16 | пункты 16.3–16.10, 16.13, 16.14, 16.17, 16.18, 16.20–16.27, 16.29, 16.31 |
| раздел 17 | пункты 17.1, 17.4, 17.6, 17.12, 17.13, 17.21, 17.22 |
| раздел 18 | пункты 18.3, 18.16, 18.18 |
| разделы 19, 20, 21 | все |
| приложение Ж | – |
| 53. | СП 90.13330.2012 | СНиП II-58-75 «Электростанции тепловые» | раздел 1 | все |
| раздел 6 | пункты 6.8–6.14 |
| раздел 7 | пункты 7.1.5, 7.1.8–7.1.10, 7.1.12, 7.1.13, 7.1.15, 7.1.16, 7.2.1–7.2.12, 7.3.1–7.3.11 |
| раздел 9 | пункты 9.1.2, 9.1.7, 9.1.15–9.1.17, 9.1.23, 9.2.1–9.2.20, 9.4.1–9.4.9, 9.4.14, 9.4.15, 9.4.20, 9.5.4–9.5.11, 9.5.13–9.5.15, 9.6.3, 9.6.4 |
| раздел 10 | пункты 10.1.37–10.1.78, 10.2.1.3–10.2.1.15, 10.2.1.17, 10.3.4, 10.3.5 |
| раздел 12 | пункты 12.5.2.1, 12.5.2.9, 12.5.3.1 |
| 54. | СП 91.13330.2012 | СНиП II-94-80 «Подземные горные выработки» | раздел 1 | – |
| раздел 5 | пункты 5.2–5.6 |
| раздел 6 | пункты 6.1.1–6.11.11, 6.14.1–6.16.5 |
| раздел 7 | все |
| приложения А, Б, В, Г, Д, Е | – |
| 55. | СП 92.13330.2012 | СНиП II-108-78 «Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений» | раздел 1 | все |
| раздел 4 | пункты 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.6.1, 4.6.5, 4.8 |
| раздел 5 | пункты 5.1, 5.3 |
| раздел 6 | пункты 6.1, 6.2, 6.4–6.6 |
| 56. | СП 98.13330.2012 | СНиП 2.05.09-90 «Трамвайные и троллейбусные линии» | раздел 1 | – |
| раздел 5 | пункты 5.1–5.24, 5.70, 5.71, 5.72–5.84 |
| раздел 7 | пункты 7.9, 7.48, 7.58–7.67, 7.70, 7.71, 7.95, 7.96–7.101 |
| раздел 9 | пункт 9.17 |
| 57. | СП 101.13330.2012 | СНиП 2.06.07-87 «Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения» | раздел 1 | – |
| раздел 5 | пункты 5.3–5.8 |
| раздел 6 | пункты 6.4–6.12 |
| разделы 7–10 | все |
| приложения Б, Л | – |
| 58. | СП 102.13330.2012 | СНиП 2.06.09-84 «Туннели гидротехнические» | разделы 1, 4, 5, | все |
| раздел 6 | пункты 6.2–6.4 |
| разделы 7, 8 | все |
| раздел 9 | пункты 9.1–9.3 |
| раздел 10 | все |
| 59. | СП 103.13330.2012 | СНиП 2.06.14-85 «Защита горных выработок от подземных и поверхностных вод» | разделы 1, 4, 5 | все |
| раздел 6 | пункты 6.1–6.7 |
| раздел 7 | пункты 7.1–7.7 |
| раздел 8 | пункты 8.1, 8.2, 8.5–8.7, 8.9 |
| раздел 9 | пункты 9.1, 9.9, 9.10, 9.13–9.15, 9.17 |
| 60. | СП 105.13330.2012 | СНиП 2.10.02-84 «Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции» | разделы 1, 4 | все |
| 61. | СП 106.13330.2012 | СНиП 2.10.03-84 «Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения» | раздел 1 | – |
| раздел 4 | пункты 4.2–4.6 |
| раздел 5 | все |
| 62. | СП 108.13330.2012 | СНиП 2.10.05-85 «Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна» | раздел 1 | – |
| раздел 4 | пункты 4.4, 4.8, 4.9 |
| раздел 6 | пункты 6.2–6.4, подразделы 6.8 (п. 6.8.6, 6.8.9, 6.8.10, 6.8.19), 6.9 (п. 6.9.15), 6.10 (п. 6.10.3, 6.10.8, 6.10.12), 6.11 (п. 6.11.1, 6.11.2, 6.11.4) |
| раздел 7 | все |
| 63. | СП 109.13330.2012 | СНиП 2.11.02-87 «Холодильники» | раздел 1 | пункты 1.1, 1.2 |
| раздел 5 | пункты 5.12, 5.15–5.18, 5.23, 5.24, 5.29 |
| раздел 10 | пункты 10.1, 10.2 |
| 64. | СП 113.13330.2012 | СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей» | раздел 1 | все |
| раздел 4 | пункты 4.2, 4.3, 4.5–4.7, 4.10, 4.11, 4.14 |
| раздел 5 | пункты 5.1.5, 5.1.14, 5.1.15, 5.1.20–5.1.24, 5.1.28, 5.1.29, 5.1.31, абзац 1 пункта 5.1.32, пункты 5.1.34–5.1.43, 5.1.45, абзацы 1 и 2 пункта 5.2.1, пункты 5.2.2, 5.2.3, 5.2.6–5.2.8, 5.2.18, 5.2.19, 5.2.20, 5.2.29, 5.2.31, 5.2.37 |
| раздел 6 | пункты 6.1.3, 6.2.1, 6.2.4, 6.3.1–6.3.13, 6.4.2–6.4.6, 6.5.3–6.5.7 |
| приложение В | – |
| 65. | СП 116.13330.2012 | СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения» | раздел 1 | – |
| раздел 4 | пункты 4.9, 4.12, 4.16 |
| раздел 5 | пункты 5.2.2–5.2.5, 5.3.1.3–5.3.1.8, 5.3.2.1–5.3.4.2 |
| раздел 6 | пункты 6.2.1–6.3.5.2 |
| раздел 7 | пункты 7.2.1–7.3.2.6 |
| раздел 8 | пункты 8.2.1–8.3.7.1 |
| раздел 10 | пункт 10.3.8 |
| раздел 11 | пункты 11.2.1–11.3.7 |
| раздел 12 | пункты 12.2.1, 12.2.2 |
| 66. | СП 118.13330.2012 | СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» | разделы 1, 3 | – |
| раздел 4 | пункты 4.1–4.7, 4.9–4.10, 4.11 (за исключением абз. 2 п. 4.11), пункты 4.12, 4.14–4.22, абзацы 1 и 2 пункта 4.23, пункты 4.24–4.26, 4.28–4.30 |
| раздел 5 | пункты 5.1, 5.2, 5.4–5.7, 5.9–5.13, 5.20–5.27, 5.32–5.36, 5.38–5.46 |
| раздел 6 | пункты 6.1–6.6, 6.8–6.12, 6.14–6.21, 6.23–6.28, 6.30–6.38, 6.40–6.48, 6.53–6.58, 6.64, 6.72, 6.77, 6.81–6.95 |
| раздел 7 | пункты 7.1–7.5, 7.8, 7.10–7.27, 7.35, 7.37–7.43, 7.46–7.49 |
| раздел 8 | пункты 8.1–8.7, абзац 1 пункта 8.9, пункты 8.10, 8.11, 8.14, 8.18, 8.19, 8.21, 8.24–8.26, 8.28–8.34 |
| раздел 9 | пункты 9.1–9.5 |
| приложение Г | – |
| 67. | СП 119.13330.2012 | СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм» | раздел 1 | – |
| раздел 4 | абзац 2 пункта 4.1 |
| раздел 5 | пункты 5.1, 5.7, 5.9–5.11, 5.16, 5.18, 5.30 |
| раздел 7 | пункты 7.1–7.2, 7.4, 7.10–7.12, 7.14–7.18 |
| раздел 8 | пункты 8.2, 8.3 |
| раздел 9 | пункты 9.7, 9.10–9.13 |
| раздел 10 | пункты 10.4–10.6, 10.8–10.17 |
| 68. | СП 120.13330.2012 | СНиП 32-02-2003 «Метрополитены» | раздел 1 | все |
| раздел 4 | пункты 4.2, 4.4, 4.5, 4.7, 4.16, 4.18, 4.20, 4.26 |
| раздел 5 | пункты 5.1.1.1, 5.1.1.3, 5.1.1.6, 5.1.1.9–5.1.1.12, 5.1.1.19–5.1.1.22, 5.1.1.28, 5.1.1.29, 5.1.2.4, 5.1.3.7, 5.2, 5.1.3.1, 5.1.3.7, 5.2.1–5.2.5, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4, 5.3.12, 5.4.1.1–5.4.1.9, 5.4.1.13, 5.4.1.15–5.4.1.17, 5.4.1.20–5.4.1.23, 5.4.2.1, 5.4.2.3, 5.4.2.6–5.4.2.8, 5.5.2.1–5.5.2.3, 5.5.2.5, 5.5.2.7, 5.5.2.8, 5.5.2.10, 5.5.2.11, 5.5.3.1, 5.5.3.3, 5.5.4.3, 5.6.1.1, 5.6.1.4, 5.6.1.6–5.6.1.9, 5.6.2.1, 5.6.2.3, 5.6.2.6–5.6.2.9, 5.6.3.4, 5.6.3.6, 5.6.3.9, 5.6.3.12, 5.6.3.15, 5.6.3.17–5.6.3.19, 5.6.4, 5.6.5, 5.7.1.1, 5.7.1.3–5.7.1.5, 5.7.1.7–5.7.1.22, 5.7.2.1–5.7.2.12, 5.7.2.14, 5.8.1.1–5.8.1.16, 5.8.2.1–5.8.2.45, 5.8.3.1–5.8.3.7, подпункт «а» пункта 5.8.3.8, пункты 5.8.3.9, 5.8.3.10, 5.8.4.1–5.8.4.9, 5.9.1.1–5.9.1.12, 5.9.2.1–5.9.2.13, 5.9.3.1, 5.9.4.1, 5.9.4.3, 5.9.4.4, 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3.1–5.10.3.11, 5.10.3.13, 5.10.4, 5.10.5, 5.10.6.1–5.10.6.10, 5.10.6.12–5.10.6.23, 5.11.1–5.11.14, 5.12.1–5.12.38, 5.13.1–5.13.30, 5.15.1.1, 5.15.1.2, 5.15.1.5, 5.15.1.7–5.15.1.11, 5.15.1.15, 5.15.1.17–5.15.1.20, 5.15.1.22, 5.16.1–5.16.5, 5.16.6.1–5.16.6.7, 5.16.6.8 (за исключением подп. «в» п. 5.16.6.8), пункты 5.16.6.9–5.16.6.18, 5.16.7.1–5.16.7.7, 5.17.1.1, 5.17.2.1, 5.17.2.8, 5.17.2.9, 5.18.3.1, 5.18.3.2, 5.19.1.1, 5.19.2.1, 5.19.2.2, 5.19.2.4, 5.20.1–5.20.3, 5.20.7, 5.20.11, 5.20.13, 5.20.14, 5.21, 5.22.2–5.22.7, 5.24.3, 5.24.4, 5.24.8, 5.26.2, 5.26.4, 5.26.12 |
| раздел 6 | пункты 6.2.2, 6.2.3, 6.3.1.2–6.3.1.4, 6.3.2.2–6.3.2.4, 6.3.3.3, 6.3.4.5, 6.3.4.11, 6.3.4.14, 6.3.5.1–6.3.5.3, 6.3.6.2–6.3.6.4, 6.4.1.1, 6.4.2.2, 6.4.3.2, 6.4.4.1, 6.5.2.6, 6.5.3.3, 6.5.4.5, 6.5.5.2, 6.5.5.5, 6.6.1.1–6.7.3.40, 6.9.6, 6.9.7, 6.10.2.1 |
| приложения Е, Ж | – |
| 69. | СП 121.13330.2012 | СНиП 32-03-96 «Аэродромы» | разделы 1, 5–10 | все |
| 70. | СП 122.13330.2012 | СНиП 32-04-97 «Тоннели железнодорожные и автодорожные» | разделы 1, 4 | все |
| раздел 5 | пункты 5.1.1–5.3.3.3, 5.4.1.1–5.4.1.12, 5.4.3.1–5.4.3.5, 5.4.6.1–5.4.6.12, 5.5.1.1–5.6.17, 5.7.9.1–5.7.9.21, 5.8.1–5.8.21, 5.9.5.1–5.9.5.8, 5.11.1–5.14.6, подраздел 5.15 |
| раздел 6 | пункты 6.1.1–6.2.9.8 |
| раздел 7 | все |
| приложение А | – |
| 71. | СП 123.13330.2012 | СНиП 34-02-99 «Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки» | раздел 1 | – |
| раздел 4 | пункты 4.6, 4.7, 4.8, 4.10, 4.13 |
| раздел 6 | все |
| раздел 7 | подраздел 7.1, пункт 7.2.4 |
| раздел 8 | все |
| раздел 9 | пункты 9.1.1, 9.1.2 |
| раздел 10 | пункты 10.2.4, 10.2.12, 10.3.9 |
| раздел 11 | все |
| 72. | СП 124.13330.2012 | СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» | раздел 1 | все |
| раздел 5 | пункт 5.5 |
| раздел 6 | пункты 6.1–6.10, 6.25–6.34 |
| разделы 9, 10, 12, 13, 15–17 | все |
| 73. | СП 125.13330.2012 | СНиП 2.05.13-90 «Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов» | раздел 1 | все |
| раздел 5 | пункт 5.3 |
| раздел 6 | пункты 6.2, 6.3 |
| разделы 7, 8, 10, 11 | все |
| 74. | СП 128.13330.2012 | СНиП 2.03.06-85 «Алюминиевые конструкции» | раздел 1 | пункт 1.1 |
| разделы 4, 6–10 | все |
| раздел 11 | пункты 11.1.1–11.1.5 |
| разделы 12, 13 | все |
| приложения Г, Д, Е | – |
| 75. | СП 131.13330.2012 | СНиП 23-01-99* «Строительная климатология» | разделы 1, 3–13 | все |
| 76. | СП 132.13330.2011 | Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования | разделы 1, 7, 8 | все |

* Нормативные документы (их части), на которые есть ссылки в приведенных национальных стандартах и сводах правил (их частях), являются обязательными в случае, если нормативные документы (их части) есть в приведенном перечне.

Настоящая редакция таблицы не применяется, если:

- разработка принятых застройщиком или техническим заказчиком проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий была начала в период с 1 июля до 1 октября 2015 года и

- проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий представлены на первичную или повторную государственную или негосударственную экспертизу.

В таком случае необходимо руководствоваться предыдущей редакцией.

См. также приказ Минстроя России от 27 февраля 2015 г. № 138/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по применению перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"».

© Материал Юридической справочной системы «Система Юрист»

www.1jur.ru

Дата копирования: 08.10.2015