## Сведения о доме
О Т Ч Ё Т
| о выполнении договора | управления | за 2013 год
1. | Общие сведения о многоквартирном доме | КАМЫШЛОВСКАЯ | 7
Вид
1 | Серия, тип проекта | нет
2 | Год ввода в эксплуатацию | 1963
3 | Физический износ | 38%
по сост на 01.01.13г
4 | Количество этажей | 2
5 | Количество подъездов | 2
6 | Количество квартир | 16
7 | Строительный объём | 2464 | м3
8 | Общая площадь дома | 674.9 | м2
9 | Общая площадь жилых помещений | 626.7 | м2
10 | Общая площадь приватизированных квартир | 626.7 | м2
11 | Общая площадь нежилых помещений
| не входящих в состав общего имущества | нет | М2
12 | Площадь нежилых помещений общего пользования :
подвал
| чердак | 440 | м2
| лестничные клетки и коридоры | 48.2 | м2
13 | Площадь земельного участка | 432 | м2
14 | Кадастровый номер земельного участка | 66:44:0101019:145
15 | Дата постановки на кадастровый учет | 2012-07-20

## Результаты техосмотра
2. | результаты технического осмотра общего имущества жилого дома
/осенний осмотр /
№ п/п | Части здания и конструкций | описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние | вывод
1 | Фундаменты | бетонные ленточные | разрушение отмостки | Ремонт отмостки
2 | Цоколь | оштукатурен | Удов. | Ремонт в 2014г.
3 | Стены | кирпичные | Выветривание раствора | удов.
4 | Фасад |  | Разрушение 1 б.плиты, ветхость крыши над козырьками подъздов | Ремонт
5 | Водоотводящие устройства |  | коррозия | ремонт
6 | Крыша | шиферная | Ветхость шифера, | Ремонт по заявкам
7 | Перекрытие | ж.бетонные плиты | Трещины штукатурного слоя | удов.
8 | Полы в МОП |  | Истирание | Удов.
9 | Окна в МОП | деревянные | рассыхание | удов
10 | Двери в МОП | металлические | новые | Смена вып. 2013г.
11 | Лестничные марши |  | истирание | Удов.
12 | Подъезды | стены оштукатуренные | Отслоение окрасочного слоя и штукатурного слоя, покрытие пылью | Ремонт (Предыдущий ремонт выполнялся в2006г.)
13 | Благоустройство | асфальт | провалы | Ремонт пандусов
14 | Крыльца | бетонные | разрушения | ремонт
15 | Водопровод |  | Ограниченно работоспособное | Смена подающего трубопровода.
16 | Канализация |  | Ограниченно работоспособное | Смена трубопроводов
17 | Отопление |  | Ограниченно работоспособное | Текущий ремонт
18 | Эл. оборудование |  | Ограниченно работоспособное | Текущий ремонт
19 | Отопление |  | исправное
20 | Эл. оборудование |  | Ограниченно работоспособное | Текущий ремонт

## Отчет о выполненных работах
Отчёт о выполненных работах по статьям
"капитальный ремонт" и "содержание дома"
| ул.КАМЫШЛОВСКАЯ 7 | 2013 год
Выполнение работ по статье "Капитальный ремонт"
№пп | Вид работ | кол-во | Место работ | месяц | сумма, руб
1 | кап.ремонт подъездов |  |  | август | 33592
2 | тех.надзор 2,4% |  |  | август | 764
3 | установка счётчика отопления |  |  | декабрь | 11785
|  |  |  | итого: | 46141
Выполнение работ по статье "Содержание дома"
№пп | Вид работ | кол-во | Место работ | месяц | сумма т.руб
2 | Ремонт и содержание конструктивных элементов
2.1. | ремонт цоколя |  |  | ноябрь | 15227
2.2. |  |  |  | итого: | 15227
3 | Ремонт и обслуживание внутридомового
инженерного оборудования
3.1. | ЭМР |  | кв.11,12 | январь | 987
3.2. | ремонт системы отопления | 9м+ЗА | кв.10,14 | март | 12588
3.3. | чистка выпуска канали зации |  | кв.3 | июнь | 537
3.4. | чистка выпуска канали зации |  | кв.10,14 | июль | 537
| чистка выпуска канали зации |  | кв.9 | июль | 537
| установка счётчика отопления |  |  | декабрь | 11251
| установка сч ХВС |  |  | декабрь | 4500
| Содержание аварийно-диспетчерской службы, |  |  | 12 месяцев | 9990
| выполнение заявок и ППР |  |  | итого: | 40927
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий
| устройство площадки под мусорные баки |  |  | май | 3313
| спиливание деревьев |  |  | сентябрь | 513
|  |  |  | итого: | 3826
Содержание узла учёта
4 | Услуги паспортного стола |  |  | 12 месяцев | 714
5 | Управление домом |  |  | 12 месяцев | 12471
6 | Услуги по начислению и сбору платежей |  |  | 12 месяцев | 8806
| итого по ст.содерж.дома |  |  |  | 81971
| итого по ст.кап.ремонт |  |  |  | 46141
Сводный отчёт по статьям
| Вид | переход с 2013 г. без НДС | начислено 2014 г. с НДС | выполнено 2014 г. | остаток 2014 г | НДС 2014 г
| Капитальный ремонт | 31310 | 12436 | 46141 | -33705 | 0
| Содержание дома | 13755 | 70038 | 81971 | -11933 | 0
Ориентировочный расчёт сумм на ремонтные работы по статьям на 2015 г.
| Вид | переход на 2015 г. без НДС | начисления 2015 г | ориентировочная сумма на ремонтные работы 2015 г
| Капитальный ремонт | -2395
| Содержание дома | 1822 | 73926 | 36390
| ИТОГО | -573
УК Южилкомплекс