## Сведения о доме
О Т Ч Ё Т
| о выполнении договора | управления | за 2014 год
1. | Общие сведения о многоквартирном доме | КАМЫШЛОВСКАЯ | 9
Вид
1 | Серия, тип проекта | нет
2 | Год ввода в эксплуатацию | 1962
3 | Физический износ | 43%
по сост на 01.01.13г
4 | Количество этажей | 2
5 | Количество подъездов | 2
6 | Количество квартир | 16
7 | Строительный объём | 2467 | м3
8 | Общая площадь дома | 683.1 | м2
9 | Общая площадь жилых помещений | 635.3 | м2
10 | Общая площадь приватизированных квартир | 635.3 | м2
11 | Общая площадь нежилых помещений
| не входящих в состав общего имущества | нет | М2
12 | Площадь нежилых помещений общего пользования :
подвал
| чердак | 432.8 | м2
| лестничные клетки и коридоры | 47.8 | м2
13 | Площадь земельного участка | 532 | м2
14 | Кадастровый номер земельного участка | 66:44:0101019:147
15 | Дата постановки на кадастровый учет | 2012-07-20

## Результаты техосмотра
2. | результаты технического осмотра общего имущества жилого дома
/осенний осмотр /
№ п/п | Части здания и конструкций | описание элементов (материал, конструкция илисистема, отделка и прочее) | Техническое состояние | вывод
1 | Фундаменты | бетонный ленточный | Сырые | ( нет сточных канав по улице)
2 | Цоколь | оштукатуренный | Разрушение шт-го слоя | ремонт
3 | Стены | кирпичные | Разрушение кирпича | ремонт
4 | Фасад | оштукатуренный | Отслоение шт-ки., выцветание | Ремонт
5 | Водоотводящие устройства |  | Примыкание к трубам повреждено коррозией | смена
6 | Крыша | шиферная | ветхость рам слуховых окон | Ремонт по заявкам, ремонт рам
7 | Вентиляционные шахты |  | разрушение кирпичных труб и боровов (кв.16 труба разобрана), под шахтами разрушение кирпича, отслоение штукатурки | ремонт кирпичных труб, и шахт
8 | Перекрытие | ж.бетонные плиты | В под.2 над л.пл. произведено укрепление балок | Удов.
9 | Полы в МОП | дощатые | Разрушение бетонных полов | Ремонт
10 | Окна в МОП | деревянные | Загнивание, рассыхание | удов.
11 | Двери в МОП | деревянные | Тамбурные поражены гнилью | Смена
12 | Лестничные марши | ж.бетонные | Разрушение ступеней в 1 под., потертость | ремонт. ступеней полумарша
13 | Подъезды | стены оштукатуренные | Отслоение штукатурки, загнивание перегородок, | В под.2 выполнили собственными силами в 2013г. (Предыдущий ремонт выполнялся в 2001г.)
14 | Благоустройство | асфальт | провалы | Ремонт пандусов и дороги
15 | Крыльца | бетонные | Перекос у 2под., 1 под. выбоины | Ремонт
16 | Водопровод |  | исправное | исправное
17 | Канализация |  | Ограниченно работоспособное | Смена системы канализации.
18 | Отопление |  | Ограниченно работоспособное | Текущий ремонт
19 | Эл. оборудование |  | Ограниченно работоспособное | Текущий ремонт
20 | Эл. оборудование |  | Ограниченно работоспособное | Текущий ремонт

## Отчет о выполненных работах
Отчёт о выполненных работах по статьям
"капитальный ремонт" и "содержание дома"
| ул Камышловская 9 |  | 2014год
Выполнение работ по статье "Капитальный ремонт"
№пп | Вид работ | кол-во | Место работ | месяц | сумма ,руб
1
|  |  |  | итого: | 0
Выполнение работ по статье "Содержание дома"
№пп | Вид работ | кол-во | Место работ | месяц | сумма ,руб
2 | Ремонт и содержание конструктивных элементов
2.1. | установка почтовых ящиков |  | под.2 | апрель | 3769
|  |  |  | итого: | 3769
3 | Ремонт и обслуживание внутридомового
инженерного оборудования
3.1. | смена стояка отопления | 4м+ЗА | кв.9,10 | январь | 8740
3.2. | уст-ка циркул.насоса на обр.тр.отопления |  | под.2 | январь | 14967
3.3. | утепление трубы в тамбуре |  |  | январь | 660
3.4. | ремонт ст.отопления | 9м+ЗА | кв.10,14 | март | 12588
3.5. | чистка выпуска каналзизации |  | кв.3 | июль | 537
| Содержание аварийно-диспетчерской службы, |  |  | 12 месяцев | 30719
выполнение заявок и ППР
|  |  |  | итого: | 68211
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий
| устройство площадки под мусорные баки |  |  | май | 3359
|  |  |  | итого: | 3359
Содержание узла учёта
4 | Услуги паспортного стола |  |  | 12 месяцев | 724
5 | Управление домом |  |  | 12 месяцев | 12642
6 | Услуги по начислению и сбору платежей |  |  | 12 месяцев | 8061
| итого по ст.содерж.дома |  |  |  | 96766
| итого по ст.кап.ремонт |  |  |  | 0
Сводный отчёт по статьям
| Вид | переход с 2013 г. без НДС | начислено 2014 г. с НДС | выполнено 2014 г. | остаток 2014 г | НДС 2014 г
| Капитальный ремонт | 27824 | 12511 | 0 | 12511 | 2251.98
| Содержание дома | 37944 | 66263 | 96766 | -30503 | 0
Ориентировочный расчёт сумм на ремонтные работы по статьям на 2015 г.
| Вид | переход на 2015 г. без НДС | начисления 2015 г | ориентировочная сумма на ремонтные работы 2015 г
| Капитальный ремонт | 38083.02
| Содержание дома | 7441 | 74940 | 82994.02
45524.02
УК Южилкомплекс