## Сведения о доме
О Т Ч Ё Т
| о выполнении договора | управления | за 2014год
1. | Общие сведения о многоквартирном доме | М.ГОРЬКОГО | 10
Вид
1 | Серия, тип проекта | нет
2 | Год ввода в эксплуатацию | 1972
3 | Физический износ | 32%
по сост на 01.08.12г
4 | Количество этажей | 5
5 | Количество подъездов | 4
6 | Количество квартир | 64
7 | Строительный объём | 15542 | м3
8 | Общая площадь дома | 3394 | м2
9 | Общая площадь жилых помещений | 2518.6 | м2
10 | Общая площадь приватизированных квартир | 2433.2 | м2
11 | Общая площадь нежилых помещений
| не входящих в состав общего имущества | 639.4 | М2
12 | Площадь нежилых помещений общего пользования :
| подвал | 708 | м2
| чердак | 675 | м2
| лестничные клетки и коридоры | 236 | м2
13 | Площадь земельного участка | 1882 | м2
14 | Кадастровый номер земельного участка | 66:44:0102007:0089
15 | Дата постановки на кадастровый учет | 2006-12-20

## Результаты техосмотра
2. | результаты технического осмотра общего имущества жилого дома
/осенний осмотр /
№ п/п | Части здания и конструкции | Описание элементов(материал,конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние | Выводы
1 | Фундаменты | железобетонные блоки, ленточный | удовл.
2 | Цоколь | оштукатуренный | Удов. | Ремонт произведен 2013г.
3 | Стены | кирпичные | удовл. | Утеплить температурный шов
4 | Фасад |  | удовл.
5 | Водоотводящие | металлические водосточные трубы | Повреждены коррозией
устройства
6 | Крыша | шиферная | Частичное загнивание стропильных ног и обрешетки, шифер удов. | Ремонт по заявкам
7 | Дефлектора | металлические | коррозия | окраска
8 | Перекрытия | железобетонные плиты | Слой утеплителя 27см и выше | удовл.
9 | Полы в МОП | стяжка | выбоины | ремонт
10 | Окна в МОП | деревянные, с двойным переплетом | Отслоение окрасочного слоя с фасада, рассыхание и загнивание. | смена
11 | Двери в МОП | металлические |  | удовл.
12 | Лестницы | железобетонные плиты | удовл.
13 | Подвал
14 | Подъезды | оштукатуренные | Загрязнение ошт-ой поверхности | Ремонт выполнялся в 2010г.
15 | Благоустройство |  | удовл.
16 | Водопровод |  | Исправное
17 | Канализация |  | Работоспособное
18 | Отопление |  | работоспособное | Демонтаж лишней запорной арматуры
19 | Эл/оборудование |  | огр. работоспособное | Текущий ремонт

## Отчет о выполненных работах
Отчет о выполненных работах по статьям
"капитальный ремонт" и "содержание дома"
| ул.М.ГОРЬКОГО, 10 |  | 2014 год
Выполнение работ по статье "Капитальный ремонт"
№пп | Вид работ | кол-во | Место работ | месяц | сумма руб
1 | капремонт эл.снабжения |  |  | декабрь | 226116
2 | технадзор 2,4% |  |  | декабрь | 4925
|  |  |  | итого: | 231041
Выполнение работ по статье "Содержание дома"
№пп | Вид работ | кол-во | Место работ | месяц | сумма руб
2 | Ремонт и содержание конструктивных элементов
2.1. | чистка вентиляции |  | кв.76 | февраль | 107
2.2. | остекление рамы |  | под.3, 5эт | февраль | 159
2.3. | смена чердачного люка |  |  | март | 2777
2.4. | ремонт вытяж.канализац.стояков |  |  | март | 4254
2.5. | ремонт и остекление слух.окна |  | под.1 | март | 461
2.6. | установка почтовых ящиков |  | под.1 | апрель | 6072
2.8. | ремонт кровли |  | п.2 | май | 3390
2.9. | чистка вент.каналов,рем.боррова |  | кв.16 | май | 676
2.10. | ремонт петель, смена замка (вход в подвал) |  | под.4 | июнь | 345
2.11. | ремонт кровли |  | кв.61 | ноябрь | 2602
2.12. | ремонт водосточной трубы |  | под.1 | ноябрь | 220
2.13. | ремонт ограждения оконных проемов |  | под.1,3 | ноябрь | 959
2.14. | ремонт температурного шва |  |  | ноябрь | 11346
|  |  |  | итого: | 33368
3 | Ремонт и обслуживание внутридомового
инженерного оборудования
3.1. | монтаж наружнеого освещение входолв в подъезды |  |  | январь | 4846
3.2. | смена обр.тр=да ГВС | 5м+ЗА | кв.17-подвал | январь | 4328
3.3. | смена уч-ка ст.канализации | 2,8м | кв.17-подвал | апрель | 2960
3.4. | смена стояка канализации в подвале | 6м | аптека Дакс | апрель | 4970
3.5. | смена стояка обр.ГВС | 8,5м+1,5м+ЗА | кв.1-аптека(подвал) | апрель | 8184
3.6. | смена ст.ГВС подача и обратка(подвал,аптека,кв.2,3) | 16,2м+ЗА |  | май | 18688
3.7. | смена стояка ГВС | 8,5м+ЗА | под.1 | май | 6011
3.8. | смена стояка ХВС | 6,8м+ЗА | подвал,аптека,кв.2,3 | май | 7607
3.9. | смена стояка ХВС | 8,5м+ЗА | кв.1,5 | май | 6773
3.10. | смена светильника |  | под.6,эт.3 | ноябрь | 1030
Содержание аварийно-диспетчерской службы,
| выполнение заявок и ППР |  |  | 12 месяцев | 61811
|  |  |  | итого: | 127208
4 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий
4.1. | заполнение песочниц песком |  |  | июнь | 2038
4.2. |  |  |  | итого: | 2038
5 | Содержание узла учёта
5.1. | сервисное обслуживание СКУ | Вемус |  | июнь | 20460
5.2. |  |  |  | итого: | 20460
6 | Услуги паспортного стола |  |  | 12 месяцев | 2871
7 | Управление домом |  |  | 12 месяцев | 50120
8 | Услуги по начислению и сбору платежей |  |  | 12 месяцев | 25234
| итого по ст.Содерж.дома |  |  | итого: | 261299
| итого по ст.капитальный ремонт |  |  | итого: | 231041
Сводный отчёт по статьям
| Вид | переход с 2013 г. без НДС | начислено 2014 г. с НДС | выполнено 2014 г. | остаток 2014 г | НДС 2014 г
| Капитальный ремонт | 0 | 50647 | 231041 | -180394 | 0
| Содержание дома | 26022 | 262495 | 261299 | 1196 | 215.28
| Юридические лица | 55749 | 36699 |  | 36699 | 0
Ориентировочный расчёт сумм на ремонтные работы по статьям на 2015 г.
| Вид | переход на 2015 г. без НДС | начисления 2015 г | ориентировочная сумма на ремонтные работы 2015 г
| Капитальный ремонт | -180394
| Содержание дома | 27002.72 | 297094 | 87603.72
| Юридические лица | 92448
-60943.28
УК Южилкомплекс