## Сведения о доме
О Т Ч Ё Т
| о выполнении договора | управления | за 2014 год
1. | Общие сведения о многоквартирном доме | М.ГОРЬКОГО | 7а
Вид
1 | Серия, тип проекта | 1-447А34
2 | Год ввода в эксплуатацию | 1976
3 | Физический износ | 20%
по сост на 20.11 08 г.
4 | Количество этажей | 5
5 | Количество подъездов | 4
6 | Количество квартир | 70
7 | Строительный объём | 14176 | м3
8 | Общая площадь дома | 3458.3 | м2
9 | Общая площадь жилых помещений | 3235.2 | м2
10 | Общая площадь приватизированных квартир | 3235.2 | м2
11 | Общая площадь нежилых помещений
| не входящих в состав общего имущества | нет | М2
12 | Площадь нежилых помещений общего пользования :
| подвал | 714.2
| чердак | 722 | м2
| лестничные клетки и коридоры | 223.1 | м2
13 | Площадь земельного участка | 3605 | м2
14 | Кадастровый номер земельного участка | 66:44:0102007:96
15 | Дата постановки на кадастровый учет | 2012-07-04

## Результаты техосмотра
2. | результаты технического осмотра общего имущества жилого дома
/осенний осмотр /
№ п/п | Части здания и конструкции | Описание элементов(материал,конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние | вывод
1 | Фундаменты | ж.бетонные блоки | удовл.
2 | Цоколь с рустами | оштукатуренный | Отслоение краски | Ремонт цоколя
3 | Стены | крупно- блочный | удовл.
4 | Фасад | козырьки ж.бетонные и крыльца -бетонные | На козырьках вх. в подъезды отслоение бетона и разрушение стяжки, | Ремонт козырьков над крыльцами
5 | Водоотводящие | металлические водосточные трубы | удовл.
устройства
6 | Крыша | шиферная | старая | Ремонт по заявкам
7 | вентиляционные шахты | досщатые оштукатуренные с дефлекторами | дефлектора повреждены коррозией, на шахтах отслоение шт-ки, разрушение боровов | ремонт
8 | Перекрытия | ж.бетонные плиты | удовл.
9 | Полы в МОП | стяжка | выбоины
10 | Окна в МОП | деревянные с двойным переплетом | Произведена частичная смена (поликарбонат) | удовл.
11 | Двери в МОП | металлические | удовл.
12 | Лестницы | ж.бетонные | удовл.
13 | Подвал |  | удовл.
14 | Подъезды | стены оштукатуренные | Покрытие стен и окон пылью, трещины в штукатурке, по 1эт. отлоение шт-ки | Ремонт. Предыдущий выполнялся в 2008г.
15 | Благоустройство |  | удовл.
16 | Водопровод |  | работоспособное
17 | Канализация |  | работоспособное
18 | Отопление |  | аварийное | Замена подающего и обратного тр/пр
19 | Эл/оборудование |  | огранич. работоспособное | Ремонт внутридомовой эл. сети

## Отчет о выполненных работах
Отчёт о выполненных работах по статьям
"капитальный ремонт" и "содержание дома"
| ул.М.Горького, 7а |  |  | 2014 год
Выполнение работ по статье "Капитальный ремонт"
№пп | Вид работ | кол-во | Место работ | месяц | сумма руб
Капитальный ремонт
1 | установка ПУ ГВС |  |  | декабрь | 13166
|  |  |  | итого | 13166
Выполнение работ по статье "Содержание дома"
№пп | Вид работ | кол-во | Место работ | месяц | сумма руб
2 | Ремонт и содержание конструктивных элементов
2.1. | демонтаж ж/б блоков с проезж.части |  |  | май | 565
2.2. | ремонт сушек д/белья |  |  | август | 5486
2.3. | закрытие подвальных окон |  |  | октябрь | 311
|  |  |  | итого: | 6362
3 | Ремонт и обслуживание внутридомового
инженерного оборудования
3.1. | заменна стояка отопления | 2м+ЗА | кв.17 | октябрь | 1792
3.2. | установка ПУ ГВС |  |  | декабрь | 9870
3.3. | Содержание аварийно-диспетчерской службы,
3.4. | выполнение заявок и ППР |  |  | 12 мес | 64484
3.5. |  |  |  | итого: | 76146
4 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий
4.1. | завоз песка на дет.площадку | 12меш.0,6тн |  | май | 1470
4.2. |  |  |  | итого: | 1470
5 | Содержание узла учёта
5.1. | вып.раб по т/э СКУ ТЭ и теплоносит | ТЭР |  | июнь-дек | 15852.48
| диспетчеризация | ТЭР |  | июль | 12000
| вып.раб по т/э СКУ ХВС |  |  | июнь-дек | 7246.85
|  |  |  | итого: | 35099.33
6 | Услуги паспортного стола |  |  | 12 месяцев | 3688
7 | Управление домом |  |  | 12 месяцев | 64382
8 | Услуги по начислению и сбору платежей |  |  | 12 месяцев | 37135
| итого по ст.Содерж.дома |  |  | итого: | 224282.33
| итого по ст.капитальный ремонт |  |  | итого: | 13166
Сводный отчёт по статьям
| Вид | переход с 2013 г. без НДС | начислено 2014 г. с НДС | выполнено 2014 г. | остаток 2014 г | НДС 2014 г
| Капитальный ремонт | -54142 | 67309 | 13166 | 54143 | 9745.74
| Содержание дома | -24203 | 349015 | 224282 | 124733 | 22451.94
Ориентировочный расчёт сумм на ремонтные работы по статьям на 2015 г.
| Вид | переход на 2015 г. без НДС | начисления 2015 г | ориентировочная сумма на ремонтные работы 2015 г
| Капитальный ремонт | -9744.74
| Содержание дома | 78078.06 | 381624 | 259145.32
| ИТОГО | 68333.32
УК Южилкомплекс