## Сведения о доме
О Т Ч Ё Т
| о выполнении договора | управления | за 2012 год
1. | Общие сведения о многоквартирном доме | МАЛЬГИНА | 46
Вид
1 | Серия, тип проекта | 1-447с-40
2 | Год ввода в эксплуатацию | 1970
3 | Физический износ | 23%
по сост на 01.01.2013г
4 | Количество этажей | 5
5 | Количество подъездов | 4
6 | Количество квартир | 68
7 | Строительный объём | 14740 | м3
8 | Общая площадь дома | 3278.7 | м2
9 | Общая площадь жилых помещений | 2926.1 | м2
10 | Общая площадь приватизированных квартир | 2870 | м2
11 | Общая площадь нежилых помещений
| не входящих в состав общего имущества | 90.2 | М2
12 | Площадь нежилых помещений общего пользования :
| подвал | 692.5
| чердак | 774.08 | м2
| лестничные клетки и коридоры | 262.4 | м2
13 | Площадь земельного участка | 5309 | м2
14 | Кадастровый номер земельного участка | 66:44:0101031:69
15 | Дата постановки на кадастровый учет | 2012-02-21

## Результаты техосмотра
2. | результаты технического осмотра общего имущества жилого дома
/осенний осмотр /
№ п/п | Части здания и конструкций | описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние | вывод
1 | Фундаменты | ж.бетонные блоки ленточный | Трещины и шелушение на отмостке | ремонт
2 | Цоколь | оштукатуренный | Отслоение штукатурки | ремонт
3 | Стены | кирпичный | удов.
4 | Фасад |  | Разрушение стяжки на козырьках | Ремонт козырьков подъездов
5 | Водоотводящие устройства | водосточные трубы | удов. | чистка
6 | Крыша | шиферная | удов.
7 | Перекрытие | ж.бетонные плиты | удов.
8 | Полы в МОП | бетонные | Трещины в стяжке | удов.
9 | Окна в МОП | деревянные | Рассыхание переплетов | удов.
10 | Двери в МОП | металлические | Вх.-с домофоном, там.- старые деревянные | удов.
11 | Лестничные марши | ж.бетонные | удов.
12 | Подъезды | стены оштукатуренные | Загрязнение, запыленность | Предыдущий ремонт выполнялся в 2011г.
13 | Благоустройство | асфальт | удов.
14 | Крыльца | бетонные | Трещины в бетоне | удов.
15 | Вход в подвал | металлические | удов.
16 | Подвал |  | удов.
17 | Водопровод |  | исправное
18 | Канализация |  | исправное
19 | Отопление |  | Ограниченно работоспособное | Текущий ремонт
20 | Эл. оборудование |  | Ограниченно работоспособное | Текущий ремонт

## Отчет о выполненных работах
Отчёт о выполненных работах по статьям
"капитальный ремонт" и "содержание дома"
| ул. Мальгина, дом № 46 |  | 2014 год
Выполнение работ по статье "Капитальный ремонт"
№пп | Вид работ | кол-во | Место работ | месяц | сумма ,руб
| установка счётчика ГВС |  |  | декабрь | 23036
|  |  |  | итого: | 23036
Выполнение работ по статье "Содержание дома"
№пп | Вид работ | кол-во | Место работ | месяц | сумма ,руб
2 | Ремонт и содержание конструктивных элементов
3 | Ремонт и обслуживание внутридомового
инженерного оборудования
3.1. | смена стояка отопления | 1,4м+ЗА | кв.20,подвал | январь | 1008
3.2. | смена ст.канализации |  | кв.49 | май | 2541
3.3. | замена пакетного выключателя |  | кв.63 | июль | 518
3.4. | ремонт эл.сетей |  | под.3,4 | октябрь | 95087
3.5. | Содержание аварийно-диспетчерской службы, |  |  |  | 60199
3.6. | выполнение заявок и ППР |  |  | итого: | 159353
4 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий
5 | Содержание узла учёта
2015-01-05 | работы по поверке ПУ | ТЭР |  | май | 2500
|  |  |  | итого: | 2500
6 | Услуги паспортного стола |  |  |  | 3335
7 | Управление домом |  |  |  | 58220
8 | Услуги по начислению и сбору платежей |  |  |  | 32793
| итого по ст.содерж.дома |  |  |  | 256201
| итого по ст.кап.ремонт |  |  |  | 23036
Сводный отчёт по статьям
3 | Вид | переход с 2013 г. без НДС | начислено 2014 г. с НДС | выполнено 2014 г. | остаток 2014 г | НДС 2014 г
| Капитальный ремонт | 47516 | 11066 | 23036 | -11970 | 0
| Содержание дома | -70218 | 305680 | 256201 | 49479 | 8906.22
| Юридические лица | 0 | 19983 |  | 19983 | 0
Ориентировочный расчёт сумм на ремонтные работы по статьям на 2015 г.
| Вид | переход на 2015 г. без НДС | начисления 2015 г | ориентировочная сумма на ремонтные работы 2015 г
| Капитальный ремонт | 35546
| Содержание дома | -29645.22 | 345163 | 198465.28
| Юридические лица | 19983
| ИТОГО | 25883.78
УК Южилкомплекс