## Сведения о доме
О Т Ч Ё Т
| о выполнении договора | управления | за 2014год
1. | Общие сведения о многоквартирном доме | ОРДЖОНИКИДЗЕ | 40
Вид
1 | Серия, тип проекта | нет
2 | Год ввода в эксплуатацию | 1992
3 | Физический износ | 0%
по сост на 01.01.2013г
4 | Количество этажей | 2
5 | Количество подъездов | 2
6 | Количество квартир | 16
7 | Строительный объём | 3200 | м3
8 | Общая площадь дома | 839.6 | м2
9 | Общая площадь жилых помещений | 779.7 | м2
10 | Общая площадь приватизированных квартир | 779.7 | м2
11 | Общая площадь нежилых помещений | 0
| не входящих в состав общего имущества | нет | М2
12 | Площадь нежилых помещений общего пользования :
| подвал | 562
| чердак | 562 | м2
| лестничные клетки и коридоры | 59.9 | м2
13 | Площадь земельного участка |  | м2
14 | Кадастровый номер земельного участка | нет
15 | Дата постановки на кадастровый учет

## Результаты техосмотра
2. | результаты технического осмотра общего имущества жилого дома
/осенний осмотр /
№ п/п | Части здания и конструкций | описание элементов (материал, конструкция илисистема, отделка и прочее) | Техническое состояние | вывод
1 | Фундаменты | ж.бетонные блоки | Удов. в окнах подвала решетки
2 | Цоколь | оштукатуренный | отслоение штукатурки | Ремонт
3 | Стены | кирпичные | Над вх дверями 2 под. разрушение | ремонт
4 | Фасад |  | удов.
5 | Водоотводящие устройства |  | удов.
6 | Крыша | шиферная | Разрушение кирпичных труб | Ремонт кровли по заявкам, ремонт труб
7 | Перекрытие | ж.бетонные поиты | железобетонные плиты удов.
8 | Полы в МОП | бетонные | Метлахская плитка удов.
9 | Окна в МОП | деревянные | рассыхание.
10 | Двери в МОП | деревянные | 2 под. метал.- удов., дверь в подвал рассохлась- удов., двери тамбура удов, 1 под. дверь ветхая, дверь тамбура не закрывается в четверть, двери в подвал скол | Ремонт, смена
11 | Лестничные марши | ж.бетонные | Ограждение доски в 2 нитки – удов., сколы на ступеньках в 1 под. | Ремонт ступеней
12 | Подъезды | стены оштукатуренные | Отслоение штукатурки и краски, стены грязные | Ремонт.
13 | Благоустройство |  | Отсутствуют сточные канавы, | Неудов.
14 | Крыльца | бетонные | Разрушение бетона | ремонт
15 | Вход в подвал |  | Из тамбура | Удов.
16 | Подвал |  |  | удовлетворительно
17 | Водопровод |  | Ограниченно работоспособное | Требуется смена
18 | Канализация |  | Ограниченно работоспособное | Требуется смена
19 | Отопление |  | Ограниченно работоспособное | Требуется смена
20 | Эл. оборудование |  | Ограниченно работоспособное | Требуется смена

## Отчет о выполненных работах
Отчёт о выполненных работах по статьям
"капитальный ремонт" и "содержание дома"
| ул. Орджоникидзе, дом № 40 |  | 2014год
Выполнение работ по статье "Капитальный ремонт"
№пп | Вид работ | кол-во | Место работ | месяц | сумма, руб
1 | установка счётчика отопления |  |  | декабрь | 23036
2
|  |  |  | итого: | 23036
Выполнение работ по статье "Содержание дома"
№пп | Вид работ | кол-во | Место работ | месяц | сумма, руб
2 | Ремонт и содержание конструктивных элементов
2.1. | частичный ремонт кровли |  | кв.8 | июнь | 284
|  |  |  | итого: | 284
3 | Ремонт и обслуживание внутридомового
инженерного оборудования
3.1. | ремонт запорной арматуры отопления |  |  | апрель | 15847
3.2. | чистка выпуска канализации |  |  | июль | 537
3.3. | замена вентиля на стояке отопления |  |  | октябрь | 356
3.4. | Содержание аварийно-диспетчерской службы, |  |  | 12 месяцев | 13721
выполнение заявок и ППР
|  |  |  | итого: | 30461
4 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий
5 | Содержание узла учёта
6 | Услуги паспортного стола |  |  | 12 месяцев | 659
7 | Управление домом |  |  | 12 месяцев | 11773
8 | Услуги по начислению и сбору платежей |  |  | 12 месяцев | 5956
| итого по ст.содерж.дома |  |  |  | 49133
| итого по ст.кап.ремонт |  |  |  | 23036
Сводный отчёт по статьям
| Вид | переход с 2013 г. без НДС | начислено 2014 г. с НДС | выполнено 2014 г. | остаток 2014 г | НДС 18%
| Капитальный ремонт |  | 38171 | 23036 | 15135 | 2724.3
| Содержание дома |  | 61017 | 49133 | 11884 | 2139.12
Ориентировочный расчёт сумм на ремонтные работы по статьям на 2015 г.
| Вид | переход на 2015 г. без НДС | начисления 2015 г | ориентировочная сумма на ремонтные работы 2015 г
| Капитальный ремонт | 43347.7 |  | 43348
| Содержание дома | 96126.88 | 91973 | 142113.38