## Сведения о доме
О Т Ч Ё Т
| о выполнении договора | управления | за 2014 год
1. | Общие сведения о многоквартирном доме | ПОДГОРНАЯ | 1В
Вид
1 | Серия, тип проекта | СО-12-02
2 | Год ввода в эксплуатацию | 1986
3 | Физический износ | 5%
по сост на 01.01.2013г
4 | Количество этажей | 3
5 | Количество подъездов | 2
6 | Количество квартир | 24
7 | Строительный объём | 4642 | м3
8 | Общая площадь дома | 1261.4 | м2
9 | Общая площадь жилых помещений | 1163.3 | м2
10 | Общая площадь приватизированных квартир | 1082.3 | м2
11 | Общая площадь нежилых помещений
| не входящих в состав общего имущества | нет | М2
12 | Площадь нежилых помещений общего пользования :
| подвал | 439.6
| чердак | 439 | м2
| лестничные клетки и коридоры | 98.1 | м2
13 | Площадь земельного участка | 1856 | м2
14 | Кадастровый номер земельного участка | 66:44:0102010:101
15 | Дата постановки на кадастровый учет | 2012-04-23

## Результаты техосмотра
2. | результаты технического осмотра общего имущества жилого дома
/осенний осмотр /
№ п/п | Части здания и конструкций | описание элементов (материал, конструкция илисистема, отделка и прочее) | Техническое состояние | вывод
1 | Фундаменты | бетонные ленточные | удов. | Ремонт отмостки
2 | Цоколь | оштукатуренный | Отслоение штукатурки | ремонт
3 | Стены | кирпичные | удов.
4 | Фасад |  | удов.
5 | Водоотводящие устройства | неорганизованный водосток | удов.
6 | Крыша | шиферная | удов. | Ремонт по заявкам
7 | Перекрытие | ж.бетонные плиты | удов.
8 | Полы в МОП | бетонные | выбоины
9 | Окна в МОП | переплеты деревянные | удов.
10 | Двери в МОП | 1п.металлические,2п.деревянные | удов.
11 | Лестничные марши | бетонные | удов.
12 | Подъезды | стены оштукатуренные | Загрязнение оштука-й поверхности | Предыдущий ремонт выполнялся в 2009г..
13 | Благоустройство | асфальт | удов.
14 | Крыльца | бетонные | удов.
15 | Вход в подвал | из подъезда | удов.
16 | Подвал |  | удов | удов
17 | Водопровод |  | исправное | исправное
18 | Канализация |  | исправное | исправное
19 | Отопление |  | исправное | исправное
20 | Эл. оборудование |  | Ограниченно - работоспособное | Текущий ремонт

## Отчет о выполненных работах
Отчёт о выполненных работах по статьям
"капитальный ремонт" и "содержание дома"
| ул Подгорная 1в | 2014 год
Выполнение работ по статье "Капитальный ремонт"
№пп | Вид работ | кол-во | Место работ | месяц | сумма руб
|  |  |  | итого: | 0
Выполнение работ по статье "Содержание дома"
№пп | Вид работ | кол-во | Место работ | месяц | сумма руб
2 | Ремонт и содержание конструктивных элементов
2.1. | ремонт крыши, остекление слух.окон |  |  | январь | 5556
2.2. | открытие подвальных окон |  |  | май | 145
2.3. | ремонт кровли | 1,5м2 | кв.10,15 | июнь | 3667
2.4. | устройство турникета,чистка вентиляции кв.20 |  |  | июль | 18346
2.5. | уст-ка метал.двери | Страж |  | август | 25000
| утепление подвальных окон,ремонт вх.двери |  | под.2 | ноябрь | 1587
| закрытие подвальных окон |  |  | ноябрь | 497
|  |  |  | итого: | 54798
3 | Ремонт и обслуживание внутридомового
инженерного оборудования
3.1. | смена канализации | 11м | кв.4,8,12 | май | 11275
3.2. | смена канализации | 11,5м | кв.16,20,24 | июль | 12610
3.3. | Содержание аварийно-диспетчерской службы,
3.4. | выполнение заявок и ППР |  |  | 12 месяцев | 26033
3.5. |  |  |  | итого: | 49918
4 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий
4.1. | заполнение песочниц | 0,3м3 |  | июнь | 2012
4.2. | вывоз мусора после субботника |  |  | июль | 847
|  |  |  | итого: | 2859
5 | Содержание узла учёта
5.1. | диспетчеризация СКУ ТЭ |  |  | март | 12000
5.2. | вып.компл.раб по т/э СКУ ТЭ и ВП |  |  | март-дек | 15000
|  |  |  | итого: | 27000
6 | Услуги паспортного стола |  |  | 12 месяцев | 1326
7 | Управление домом |  |  | 12 месяцев | 23150
8 | Услуги по начислению и сбору платежей |  |  | 12 месяцев | 13855
| итого по ст.Содерж.дома |  |  |  | 172906
| итого по ст.кап.ремонт |  |  |  | 0
Сводный отчёт по статьям
| Вид | переход с 2013 г. без НДС | начислено 2014 г. с НДС | выполнено 2014 г. | остаток 2014 г | НДС 2014 г
| Капитальный ремонт | 42737 | 22957 | 0 | 22957 | 4132.26
| Содержание дома | 15612 | 140930 | 172906 | -31976 | 0
Ориентировочный расчёт сумм на ремонтные работы по статьям на 2015 г.
| Вид | переход на 2015 г. без НДС | начисления 2015 г | ориентировочная сумма на ремонтные работы 2015 г
| Капитальный ремонт | 61561.74
| Содержание дома | -16364 | 137223 | 113809.24
45197.74