## Сведения о доме
О Т Ч Ё Т
| о выполнении договора | управления | за 2014 год
1. | Общие сведения о многоквартирном доме | ПРОЛЕТАРСКАЯ | 50
Вид
1 | Серия, тип проекта | нет
2 | Год ввода в эксплуатацию | 1962
3 | Физический износ | 45%
по сост на 01.01.2013г
4 | Количество этажей | 3
5 | Количество подъездов | 3
6 | Количество квартир | 25
7 | Строительный объём | 6740 | м3
8 | Общая площадь дома | 1592.3 | м2
9 | Общая площадь жилых помещений | 1050.6 | м2
10 | Общая площадь приватизированных квартир | 1050.6 | м2
11 | Общая площадь нежилых помещений
| не входящих в состав общего имущества | 434.9 | М2
12 | Площадь нежилых помещений общего пользования :
подвал
| чердак | 608 | м2
| лестничные клетки и коридоры | 106.8 | м2
13 | Площадь земельного участка | 2134 | м2
14 | Кадастровый номер земельного участка | 66:44:0101027:0106
15 | Дата постановки на кадастровый учет | 2006-06-02

## Результаты техосмотра
2. | результаты технического осмотра общего имущества жилого дома
/осенний осмотр /
№ п/п | Части здания и конструкций | описание элементов (материал, конструкция илисистема, отделка и прочее) | Техническое состояние | вывод
1 | Фундаменты | ж.бетонный ленточный | удов.
2 | Цоколь | оштукатуренный | Отслоение штукатурки | ремонт
3 | Стены | кирпичные | Загнивание тамбурных перегородок | Смена тамбурных перегородок
4 | Фасад |  | Разрушение балконных плит | Ремонт балконных плит
5 | Водоотводящие устройства |  | Коррозия | Смена или окраска
6 | Крыша | шиферная | Ветхость шифера, отсутствуют колпаки на вен.трубах | Ремонт по заявкам, установка колпаков на вен. трубы
7 | Перекрытие | ж.бетонные плиты | удов.
8 | Полы в МОП | бетонные | выбоины | ремонт
9 | Окна в МОП | деневянные | Поражены гнилью, коробление | смена
10 | Двери в МОП | металлические | ветхость тамбурных дверей | Смена дверей тамбура
11 | Лестничные марши | ж.бетонные | сколы
12 | Подъезды | оштукатуренные | Загрязнение стен | Предыдущий ремонт выполнялся в 2008г.
13 | Благоустройство | асфальт | Нет скамеек, д.площадки, пандусов, ограждения газонов | По решению собственников дома
14 | Крыльца | бетонные | Сколы, трещины, провалы | ремонт
15 | Вход в подвал |  | нет
16 | Подвал |  | нет
17 | Водопровод |  | исправное
18 | Канализация |  | исправное
19 | Отопление |  | исправное
20 | Эл. оборудование |  | Ограниченно работоспособное | Текущий ремонт

## Отчет о выполненных работах
Отчёт о выполненных работах по статьям
"капитальный ремонт" и "содержание дома"
| ул.ПРОЛЕТАРСКАЯ, 50 |  | 2014г
Выполнение работ по статье "Капитальный ремонт"
№пп | Вид работ | кол-во | Место работ | месяц | сумма, руб
|  |  |  | итого: | 0
Выполнение работ по статье "Содержание дома"
№пп | Вид работ | кол-во | Место работ | месяц | сумма, руб
1 | Ремонт и содержание конструктивных элементов
1.1. | закрытие слуховых окон | 4шт |  | январь | 171
1.2. | остекление тамбцрных вх.дверей |  | под.3 | январь | 539
1.3. | смена дверей,перегородок в тамбуре |  | под.1,2 | февраль | 26583
|  |  |  | итого: | 27293
2 | Ремонт и обслуживание внутридомового
инженерного оборудования
2.1. | ремонт системы отопления | 1,2м+ЗА |  | июль | 2792
2.2. | установка св етильника |  | под.1,3эт. | октябрь | 995
.2.3 | замена пакетного выключателя |  | кв.24 | октябрь | 525
2.4. | установка светильника |  | под.3 | октябрь | 548
2.5. | замена вентиля на батарее |  | кв.27 | октябрь | 356
| замена стояка канализации |  | кв.14 | декабрь | 2880
| Содержание аварийно-диспетчерской службы, |  |  | 12 месяцев | 19368
| выполнение заявок и ППР |  |  | итого: | 27464
Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий
| Услуги паспортного стола |  |  | 12 месяцев | 1198
| Управление домом |  |  | 12 месяцев | 20907
| Услуги по начислению и сбору платежей |  |  | 12 месяцев | 12821
| итого по ст.содерж.дома |  |  |  | 89683
0
Сводный отчёт по статьям
| Вид | переход с 2013 г. без НДС | начислено 2014 г. с НДС | выполнено 2014 г. | остаток 2014 г | НДС 18%
| Капитальный ремонт | -26327 | 20501 | 0 | 20501 | 3690.18
| Содержание дома | 1626 | 103535 | 89683 | 13852 | 2493.36
| Юридические лица | 0 | 59389 |  | 59389 | 0
Ориентировочный расчёт сумм на ремонтные работы по статьям на 2015 г.
| Вид | переход на 2015 г. без НДС | начисления 2015 г | ориентировочная сумма на ремонтные работы 2015 г
| Капитальный ремонт | -9516.18
| Содержание дома | 12984.64 | 123929 | 124821.96
| Юридические лица | 59389
| ИТОГО | 62857.46
УК Южилкомплекс