## Сведения о доме
О Т Ч Ё Т
| о выполнении договора | управления | за 2014год
1. | Общие сведения о многоквартирном доме | СВЕРДЛОВА | 24
Вид
1 | Серия, тип проекта | нет
2 | Год ввода в эксплуатацию | 1960
3 | Физический износ | 47%
по сост на 01.01.2013г
4 | Количество этажей | 3
5 | Количество подъездов | 3
6 | Количество квартир | 32
7 | Строительный объём | 6214 | м3
8 | Общая площадь дома | 1589.7 | м2
9 | Общая площадь жилых помещений | 1483.8 | м2
10 | Общая площадь приватизированных квартир | 1483.8 | м2
11 | Общая площадь нежилых помещений
| не входящих в состав общего имущества | нет | М2
12 | Площадь нежилых помещений общего пользования :
подвал
| чердак | 690.5 | м2
| лестничные клетки и коридоры | 105.9 | м2
13 | Площадь земельного участка | 1764 | м2
14 | Кадастровый номер земельного участка | 66:44:0102008:183
15 | Дата постановки на кадастровый учет | 2012-07-05

## Результаты техосмотра
2. | результаты технического осмотра общего имущества жилого дома
/осенний осмотр /
№ п/п | Части здания и конструкций | описание элементов (материал, конструкция илисистема, отделка и прочее) | Техническое состояние | вывод
1 | Фундаменты | сборный ж.бетонный | Разрушение отмостки | Ремонт отмостки
2 | Цоколь | оштукатуренный | Удов. | Ремонт выполнен в 2013г.
3 | Стены | шлакоблочные | удов
4 | Фасад | оштукатуренный | Выцветание окрасочного слоя | ремонт
5 | Водоотводящие устройства |  | коррозия | ремонт
6 | Крыша | шиферная | удов. | Ремонт по заявкам, ремонт дымовых труб
7 | Перекрытие | ж.бетонные плиты | удов.
8 | Полы в МОП | бетонные | выбоины | ремонт
9 | Окна в МОП | деревянные | старые | удовл.
10 | Двери в МОП | металлические | удов.
11 | Лестничные марши | ж.бетонные | Сколы | ремонт
12 | Подъезды | стены оштукатуренные | Загрязнение, отслоение штукатурки | Ремонт. Предыдущие работы производились в 2004г.
13 | Благоустройство | асфальт | неудов. | Ремонт пандусов
14 | Крыльца | бетонные | выбоины | ремонт
15 | Вход в подвал |  | нет
16 | Подвал |  | Нет
17 | Водопровод |  | работоспособное | Замена З.А. на гл. линии ГВС
18 | Канализация |  | работоспособное
19 | Отопление |  | работоспособное
20 | Эл. оборудование |  | Исправное

## Отчет о выполненных работах
Отчёт о выполненных работах по статьям
"капитальный ремонт" и "содержание дома"
| ул.СВЕРДЛОВА, 24 | 2014 год
Выполнение работ по статье "Капитальный ремонт"
№пп | Вид работ | кол-во | Место работ | месяц | сумма руб
1 | установка счётчика ХВС |  |  | декабрь | 4500
|  |  |  | итого: | 4500
Выполнение работ по статье "Содержание дома"
№пп | Вид работ | кол-во | Место работ | месяц | сумма руб
2 | Ремонт и содержание конструктивных элементов
2.1. | ремонт кровли |  | кв.33 | июнь | 1534
2.2. | ремонт подъездов |  |  | ноябрь | 65993
2.3. | ремонт ступеней л/маршей |  | под.1,2 | ноябрь | 20095
2.4. | ремонт тамбурных дверей |  | под.1,2 | ноябрь | 747
2.5. |  |  |  | итого: | 88369
3 | Ремонт и обслуживание внутридомового
инженерного оборудования
3.1. | смена уч-ка и гл.линии канализации | 6м+0,7м | кв.2,3,4 | май | 11615
3.2. | ремонт ввода ГВС | 1,8м+0,5м+ЗА | под.2 | июнь | 6398
3.3. | Содержание аварийно-диспетчерской службы,
3.4. | выполнение заявок и ППР |  |  | 12 месяцев | 29752
3.5. |  |  |  | итого: | 47765
3.6.
4 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий
4.1. | заполнение песчониц песком |  |  | июнь | 1362
|  |  |  | итого: | 1362
5 | Содержание узла учёта
5.1. | вып.раб.по обслуж.СКУ теплоэнергии |  |  | янв-дек | 12463.94
5.2. |  |  |  | итого: | 12463.94
6 | Услуги паспортного стола |  |  | 12 месяцев | 1691
7 | Управление домом |  |  | 12 месяцев | 29528
8 | Услуги по начислению и сбору платежей |  |  | 12 месяцев | 20201
| итого по ст.Содерж.дома |  |  | итого | 201379.94
| итого по ст.капитальный ремонт |  |  | итого | 4500
Сводный отчёт по статьям
| Вид | переход с 2013 г. без НДС | начислено 2014 г. с НДС | выполнено 2014 г. | остаток 2014 г | НДС 2014 г
| Капитальный ремонт | 6964 | 31457 | 4500 | 26957 | 4852.26
| Содержание дома | -21595 | 150930 | 201380 | -50450 | 0
| Тек.ремонт | 0 | 42288.3 |  | 42288.3 | 0
Ориентировочный расчёт сумм на ремонтные работы по статьям на 2015 г.
| Вид | переход на 2015 г. без НДС | начисления 2015 г | ориентировочная сумма на ремонтные работы 2015 г
| Капитальный ремонт | 29068.74
| Содержание дома | -72045 | 175029 | 86826.24
| Тек.ремонт | 42288
| ИТОГО | -688.26
УК Южилкомплекс