## Сведения о доме
О Т Ч Ё Т
| о выполнении договора | управления | за 2014год
1. | Общие сведения о многоквартирном доме | СВЕРДЛОВА | 8
Вид
1 | Серия, тип проекта | 1-468-б-3
2 | Год ввода в эксплуатацию | 1975
3 | Физический износ | 0%
по сост на 01.01.2013г
4 | Количество этажей | 5
5 | Количество подъездов | 6
6 | Количество квартир | 79
7 | Строительный объём | 16127 | м3
8 | Общая площадь дома | 4329.3 | м2
9 | Общая площадь жилых помещений | 3843.7 | м2
10 | Общая площадь приватизированных квартир | 3456.5 | м2
11 | Общая площадь нежилых помещений
| не входящих в состав общего имущества | 57.6 | М2
12 | Площадь нежилых помещений общего пользования :
| подвал | 815.8
| чердак | 804 | м2
| лестничные клетки и коридоры | 428 | м2
13 | Площадь земельного участка |  | м2
14 | Кадастровый номер земельного участка
15 | Дата постановки на кадастровый учет

## Результаты техосмотра
2. | результаты технического осмотра общего имущества жилого дома
/осенний осмотр /
№ п/п | Части здания и конструкции | описание элементов (материал, конструкция илисистема, отделка и прочее) | Техническое состояние | Вывод
1 | Фундаменты | ж.бетонные блоки ленточные | удовл. | Ремонт отмостки (фасад, торец)
2 | Цоколь | оштукатуренный | удовл.
3 | Стены | крупнопанельный | удовл. | Ремонт монтажных швов по заявкам
4 | Фасад |  | удовл.
5 | Водоотводящие | внутренний водосток | -
устройства
6 | Крыша | совмещенная отепленная | 50% ветхая | Ремонт кровли по заявкам,
7 | Вентиляционные шахты | бетонные, кирпичные | Разрушение | ремонт вент. шахт
8 | Перекрытия | ж.бетонные плиты | удовл.
9 | Полы в МОП | бетонные | удовл.
10 | Окна в МОП | деревянные | удовл.
11 | Двери в МОП | металлические | удов.
12 | Лестницы | ж.бетонные | удовл.
13 | Подвал |  | удовл.
14 | Подъезды | стены оштукатуренные | запыленность | Удов.
15 | Благоустройство | асфальт | провалы
16 | Водопровод |  | работоспособное
17 | Канализация |  | работоспособное
18 | Отопление |  | работоспособное
19 | Эл/оборудование |  | Работоспособное | Текущий ремонт

## Отчет о выполненных работах
Отчёт о выполненных работах по статьям
"капитальный ремонт" и "содержание дома"
| ул.СВЕРДЛОВА, 8 |  | 2014 год
Выполнение работ по статье "Капитальный ремонт"
№пп | Вид работ | кол-во | Место работ | месяц | сумма т.руб
15486
|  |  |  | итого: | 15486
Выполнение работ по статье "Содержание дома"
2 | Ремонт и содержание конструктивных элементов
2.1. | чистка кровли от снега |  |  | январь | 2450
2.2. | чистка вентиляции |  | кв.49 | сентябрь | 270
2.3. | ремонт кровли |  | кв.24,25,38,40,53,54,55 | сентябрь | 302567
|  |  |  | итого: | 305287
3 | Ремонт и обслуживание внутридомового
инженерного оборудования
3.1. | ремонт трубопровода |  |  | август | 12369
3.2. | замена стояка канализации | 7м | кв.13,16 | август | 8081
3.3. | замена стояка канализации |  | кв.33,36 | август | 4296
3.4. | замена запорной арматуры отопления |  |  | сентябрь | 90483
3.5. | замена стояка канализации и ХВС | 3,6м+0,5м | кв.27,30 | октябрь | 7721
3.6. | замена запорной арматуры на ст.ХВС | 1,5м+0,6м+ | кв.77,79,подвал | октябрь | 2276
3.7. | замена стояка канализации | 5м | кв.52,55 | октябрь | 5524
3.8. | чистка стояка ХВС с частичной заменой |  | кв.71,73,75,77,79 | ноябрь | 5423
Содержание аварийно-диспетчерской службы,
| выполнение заявок и ППР |  |  | 12 месяцев | 57912
|  |  |  | итого: | 194085
4 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий
4.1. | завоз песка на дет.площадку | 8меш.0,4тн |  | май | 980
4.2. |  |  |  | итого: | 980
5 | Услуги паспортного стола |  |  | 12 месяцев | 4382
6 | Управление домом |  |  | 12 месяцев | 76490
7 | Услуги по начислению и сбору платежей |  |  | 12 месяцев | 35934
| итого по ст.Содерж.дома |  |  |  | 617158
| итого по ст "Капитальный ремонт" |  |  |  | 15486
Сводный отчёт по статьям
| Вид | переход с 2013 г. без НДС | начислено 2014 г. с НДС | выполнено 2014 г. | остаток 2014 г | НДС 2014 г
| Капитальный ремонт | -9529 | 15486 | 15486 | 0 | 0
| Содержание дома | -204339 | 405033 | 617158 | -212125 | 0
| Юридические лица | 5775 | 7358 |  | 7358 | 0
| Ремонт системы отопления | 0 | 147137.31 |  | 147137.31
Ориентировочный расчёт сумм на ремонтные работы по статьям на 2015 г.
| Вид | переход на 2015 г. без НДС | начисления 2015 г | ориентировочная сумма на ремонтные работы 2015 г
| Капитальный ремонт | -9529
| Содержание дома | -269326.69 | 453403 | -39021.19
| Юридические лица | 13133
-265722.69
УК Южилкомплекс